公开招标采购文件

项目名称：畜牧专业实训设备采购

项目编号：GXZC2015-G1-0654-NNHD

采购单位：广西水产畜牧学校

代理机构：南宁市华东招标有限责任公司

2015年11月20日

目    录

第一章  公开招标采购公告	2

第二章  招标项目采购需求	5

第三章  投标人须知	36

第四章  评标办法及评分标准	48

第五章  合同主要条款格式	51

第六章　投标文件格式	58

第一章  公开招标采购公告

南宁市华东招标有限责任公司关于畜牧专业实训设备采购项目（GXZC2015-G1-0654-NNHD）招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经财政部门批准的政府采购计划（编号：201509250025  201509250028）批准，现就广西水产畜牧学校的畜牧专业实训设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人前来投标：

一、项目名称：畜牧专业实训设备采购

二、项目编号：GXZC2015-G1-0654-NNHD

三、采购组织类型：部门集中采购

四、采购方式：公开招标

五、采购内容及预算金额：

A分标：电子分析天平5台、电热恒温烘箱2台、通风柜1套、蒸馏水器1台、电热恒温水浴锅4台、脂肪测定仪2台、粗纤维测定仪2台、马弗炉2台、可见分光光度计2台、双目体视显微镜8台、颗粒硬度计1台、200型轴转动颗粒机1台、红外水分测定仪1套、卤素水分测定仪1套、电机振荡器1台、颗粒粉化率测定仪2台、测孕仪2套、全自动动物精子质量分析仪1套、手持式风向风速测定仪2台、酸度计4套、硫化氢测定器2套、有毒气体测定仪1台、测杖10根、蛋白高度计2台、蛋壳厚度测定仪2台、背膘测定仪2台、冷光胶冒照蛋器10个、电视显微镜2套、手动塑料计数器10个、带表游标卡尺5把、螺旋测微器4把、气压表5台、便携式66参水质分析仪1台、养殖场环境控制仪1台、干湿温度计5个、温湿度计5个、声级计2个、数字照度计2个、大气采样器2个、最高最低温度计5个、多功能型非接触式红外测温仪2个、最高温度表5个、最低温度表5个、自记温度计2个、 秒表5个、呼吸麻醉机1台、双联电解分析仪1台、血球分析仪1套、动物六道数字式心电图机1台、兽用内窥镜1台、数显尿比重仪1台、JNR动物专用高频电刀1把、多普勒宠物血压计1台、麻醉咽喉镜1个、伍德氏灯1台、微量元素分析仪2台、双通打荷台5台、单星洗池6个、烧卤工具1套、简易工作台22个、鲜奶机3台、三层电烤炉3台、双门发酵箱2台、台式冰淇淋机1台、制冰机1台、净水器2台、双门带锁储物柜4个、糖艺灯3套、不锈钢圆凳子100个、演示教室炒炉1台、双星无背板洗池2台、碎冰搅拌机3台、家用双眼燃气灶2台、蒸饭柜1台、家用鱼丸机1台、集成灶5台、烤鸭炉5台、烤猪炉2台、香肠烘干炉2台、齿轮灌肠机1台、全DZ系列自动真空封口机1台、变频调速斩拌机1台、中药腊叶标本150批、中华九针样谱7批、大针谱7批、中华针灸针样谱7批、针灸针图谱7批、实验型喷雾干燥机3批、中药粉碎机3台、火炉 10台、铁锅10个、电子台秤 6批、聚能式超声波热回流提取+真空浓缩仪1台、多功能奶牛翻转修蹄架2批、修蹄工具2批、兽用可调连续注射器20把、鸡猪可调连注射器55把、兽用无针头连续注射器10把、兽用双针头连续注射器10把、雏鸡疫苗疫苗接种机2台、连续注射器4把、抽湿机7台、柜式空调10台、壁挂式冷暖变频空调7台、切草机1台、锤片式粉碎机1台、卧式混合机1台、螺旋输送机1台、颗粒饲料膨化机1批、环模制粒机1批、饲料粉碎混合机组1批、饲料揉搓机1台、孵化机2台、出雏机1台、蛋鸡笼10组、断喙器2台、超声波雾化人员消毒系统2套、高精度温控仪表10个、三用恒温水箱4台、漏缝板200块、育雏笼4块、电子地磅1台、电子台秤2台、弹簧秤4台、电子厨房秤5台、方通100米、强力电风机4台、母猪铸铁槽10个、铸铁仔猪补料槽10个、行走式翻耙机4台、翻耙机轨道线128米、电路集成器6个、拉紧器10个、轨道线固定器160个、洗衣机1台、双脉冲刺激器2台、多道生理记录仪1台、蠕动泵1台、超声波清洗器1台、组织脱水机1台、冷冻切片机1台、生物组织包埋机1台、生物组织摊片烤片机1台、制冷剂鉴别仪1套、工具车1辆、零件车1辆、常用工具1套、柴油机故障诊断仪1套、电控柴油发动机实验台1套、车身修复机1台、干湿计1个、手动可调式移液器60支、手动可调移液枪4支、生物显微镜20台、酶标仪1台、酶标仪1台、血细胞分类计数器10台、电视显微镜2套、摄像机2台、数码相机3台、数码生物显微镜2台、微量振荡器4台、动物疫病快速诊断仪1台、兽药残留快速检测仪1台；

B分标：《兽医临床诊疗技术》仿真教学软件1套、长焦投影机4台、短焦投影机2台、电子白板2块、触控一体机2台；

C分标：畜禽解剖教学挂图100幅、牛骨架标本2具、羊骨架标本2具、猪骨架标本2具、兔骨架标本2具、犬骨架标本2具、猫骨架标本2具、禽骨架标本2具、公牛生殖系统2具、母牛生殖系统2具、母猪生殖系统2具、公猪生殖系统2具、母羊生殖系统2具、鸡解剖模型2具、牛解剖模型2件、牛肾解剖模型2件、牛胃解剖模型2件、牛子宫解剖模型2件、羊肾解剖模型2件、羊胃解剖模型2件、羊子宫解剖模型2件、兔解剖模型2具、动物解剖与组织切片80套、猪体针灸模型7具、狗体针灸模型7具、羊解剖模型2具、组织切片1套、猪标本1个、山羊标本1个、马标本1个、水牛标本1个、黄牛标本1个、微生物显微玻片标本30盒；具体内容详见公开招标采购文件。

预算金额：A分标： 284.076万元；B分标：27.5万元；C分标：33.252万元。

六、合格投标人的资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

七、招标文件的发售：

1.发售时间：2015年11月20日至2015年11月27日，正常上班时间（工作日）。

2.发售地点：南宁市星湖路39 号大板二区区直机关后勤人员培训中心五楼 513 室

3.售价：招标文件工本费每套250元，如需邮寄另加邮费50元，售后不退。招标文件邮寄：请用电汇方式将300元汇入以下账户，办理汇款后请将详细的收件人、邮寄地址、邮编、联系电话、传真号码等传真到0771-5885129。如未能提供联系方式造成招标文件无法邮寄或有更改及补充通知无法联系的，后果由投标人自负。

购买（或邮购）招标文件时，均需提供单位法定代表人授权委托书或单位介绍信。

八、投标保证金（人民币）：A分标：28400元整；B分标：2700元整；C分标：3300元整（须足额交纳）

投标人应于2015年12月15日8时前将投标保证金以汇票、电汇、支票、现金和保函等形式交至：

开户名称：南宁市华东招标有限责任公司

开户银行：中国工商银行南宁市民族支行

银行账号：2102109009300307465

九、投标截止时间和地点：

投标人应于2015年12月15日9时整前将投标文件密封送交到南宁市华东招标有限责任公司开标厅（南宁市星湖路39 号大板二区区直机关后勤人员培训中心三楼会议室），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2015年12月15日9时在南宁市华东招标有限责任公司开标厅（南宁市星湖路39 号大板二区区直机关后勤人员培训中心三楼会议室）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席）。

十一、信息咨询地址：

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；广西壮族自治区政府采购网(http:// www.gxzfcg.gov.cn)；南宁市华东招标有限责任公司（http://www.hdzbgs.com）

十二、业务咨询：

（1）采购单位联系人：彭少忠；联系电话：0771-5332567； 联系地址：南宁市青山路七号

（2）代理机构项目负责人：潘霞；联系电话：0771-5885139 ；联系地址：南宁市星湖路39 号

购买采购文件联系人： 刘婷  联系电话：0771-5885139  传真：5885129  (Fax)

（3）政府采购监督管理部门：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处；联系电话：0771-5331544；联系地址：南宁市桃源路69号

南宁市华东招标有限责任公司

2015年11月20日

第二章  招标项目采购需求

说明：

1、本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和技术响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、评标时，若评标委员会认为本项目所采购的产品某个技术参数为某唯一品牌所特有，则该参数将不作为实质性响应条件。

5、采购需求中涉及的外形尺寸和重量仅起参考作用。

6、项目采购预算价： A分标： 284.076万元；B分标：27.5万元；C分标：33.252万元。

A分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数、性能（配置）及其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子分析天平 | 5 | 台 | 可读性0.1mg，重复性±0.11mg，线性误差±0.2mg，称盘尺寸（mm）Φ90 ，外形尺寸（mm） 215×330×325，开机预热（分钟） 60-120。LCD带背光显示数字化多点线性修正，自动故障诊断，电磁力平衡传感器，过载保护、四级防震，五面玻璃防风罩，视野清晰，计件称量和多种称量单位转换，百分比称重，内置式下秤钩，配备RS232通讯端口边连接外围 |
| 2 | 电热恒温烘箱 | 2 | 台 | RT＋10℃～300℃， 内形尺寸550×450×550（单位:mm） 外形尺寸830×650×730（单位:mm） |
| 3 | 通风柜 | 1 | 套 | 1、规格：1200（长）×850（宽）×2350cm（高） 2、控制开关:液晶屏控制面板； 3、上下柜体: 采用≥1.0mm 优质冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。 4、内 壳：采用≥5mm 灰色，耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质。设有可拆卸维修孔，便于维修电路、水路、气路。 5、照 明：日光灯隐藏于面板上，不与通风柜内气流接触，易更换。采用 30W日光灯 1支，并设有≥5mm钢化玻璃。 6、导流板： 采≥5mm 灰色，耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质。 7、窗 口： 铝型材配合塑料型材边框，窗口采用3块≥5mm 安全玻璃，并采用无段平衡装置，可上下移动，自由调节。 8、调整脚：采用直径φ10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。 |
| 4 | 蒸馏水器 | 1 | 台 | ⑴规 格：20升 ⑵出水量：20升/时 ⑶功 率：15KW ⑷电 压：380V ⑸外形尺寸(mm)长×宽×高(mm)：400×400×960。不锈钢。蒸馏水产量20L/h，功率13.5Kw，电源电压380V配置电热管4.5Kw三支。 |
| 5 | 电热恒温水浴锅 | 4 | 台 | 技术参数： 1、额定功率(W) 1000 2、工作室尺寸(cm) 60x18x9 3、外型尺寸(cm) 74x26x22 4、电源 220V±10%, 50Hz±2% 5、温控范围室温 +5℃~100℃ 6、恒温波动度 ±0.5℃ 7、温度均匀性 ±0.5℃ 8、包装箱尺寸(cm) 79x29x26 9、净重/毛重(kg) 10/11.7 |
| 6 | 脂肪测定仪 | 2 | 台 | 技术参数： 1、测定范围 ：含油量在0.5℅-60℅范围 的粮食、饲料、油料及各种脂肪制品 - 测定样品数 ：同时6个 - 电源：220V，50HZ - 功率：1000W - 升温时间 ：约10分钟 - 回收系统：自动 - 溶剂回收率：≥80% 控温范围 ：室温-100℃ |
| 7 | 粗纤维测定仪 | 2 | 台 | 1.重复性误差：粗纤维含量在10%以下，绝对值误差≤0.4粗纤维含量在10%以下，相对值误差≤0.4 2.电源：AC220V/50HZ 3.功率：3.3KVA 4. 体积540×450×670mm |
| 8 | 马弗炉 | 2 | 台 | 一、 结构特点： 1、外观采用耐高温、耐腐蚀油漆处理。 2、控制采用数显仪表、配有电流表、结构新颖。 3、炉门采用加厚、加固处理，防止变形。 4、可观性强，为实验室专用产品。二、 技术参数： 1、型号： wi87983 2、电源电压： 220V 3、额定功率： 4 KW 4、额定温度： 1000℃ 5、工作区尺寸： 120×200×300 mm （高、宽、深） 6、控温方式： 热电偶 7、控温精度： ±1℃ 8、控温分辨率： 1℃ 9、加热原件： 电阻丝 10、重量约： 45Kg 三、结构简介：炉壳用薄钢板经折边焊接制成，并且表面为耐高温油漆处理。内炉衬为硅耐火材料制成的矩形整体炉衬。由铁铬铝合金制成螺旋状的加热元件穿于内炉衬上、下、左、右的丝槽中。炉衬为密封式结构。 |
| 9 | 可见分光光度计 | 2 | 台 | ⑴波长范围：330nm～900nm ⑵波长最大允许误差：±1nm ⑶波长重复性：≤0.5nm⑷光谱带宽：5nm⑸透射比最大允许误差：±0.8%（τ）⑹透射比重复性：≤0.2%（τ）⑺透射比范围：0.0%（τ）～100.0%（τ）⑻吸光度范围：-0.043（A）～1.999（A） ⑼浓度显示范围：0.000～9999（ C ）⑽稳定性:暗电流漂移：≤0.2%（τ）/5min 亮电流漂移：≤0.5%（τ）/5min⑾τ-A转换误差：±0.004（A） ⑿杂散光：≤0.6%（τ）（在360nm处,以NaNO2测定） |
| 10 | 双目体视显微镜 | 8 | 台 | 1．放大倍率、视场直径及工作距离 2．瞳距调节范围： 55~75mm 3.视度调节范围： ±5屈光度 4.手轮调焦范围： 50mm 5.大物镜有效孔径： 39mm 6.平台直径： 95mm 7．包装尺寸： 长X宽X高240x 200x400mm 8．重量： 7kg／8 kg 9.选购件： 耳形上照明ow／IOOV一240V |
| 11 | 颗粒硬度计 | 1 | 台 | 测量最大直径: 30mm 测量最大压力: 20KG （40kg） 测量精度：0.05kg 分辨率： 0.01KG |
| 12 | 200型轴转动颗粒机 | 1 | 台 | 1、配套电机： 7.5KW 2.平模直径：200毫米 3.平模转速：360r/min 4.模孔规格：Φ3、Φ4、Φ6 Φ8 Φ10 5.颗粒含水量：原物料小于15% 6.颗粒产量：200-300公斤/小时(Φ4模孔 7.机体体积：长×宽×高 125×40×1200（厘米） 8.机体重量：220公斤 |
| 13 | 红外水分测定仪 | 1 | 套 | 量程(g) 110 可读性(g) 0.01 可读性(>10g 样品)(%) 0.1% 重复性(3g 样品)(%) 0.3% 重复性(10g 样品)(%) 0.2% 最小样品量(g) 0.5 建议样品量(g) 3~20 秤盘尺寸(mm) 直径90 升温程序 标准 环境操作温度(℃) 10℃-30℃ 通讯 双向RS232 终点控制 定时、自动 加热温度范围(℃) 50℃到160℃(5℃为一阶梯) 显示内容 水分%、固体%、重量、时间、温度 加热时间 1~60分钟步进量为30秒，60~90分钟步进量为1分钟 外形尺寸(宽×高×长)(mm) 165×127×280 净重（kg） 2.1 总重（kg） 4.15 样品盘手柄 标配 加热源 红外加热 |
| 14 | 卤素水分测定仪 | 1 | 套 | 标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备加热方式量程(g)110/99可读性(g)0.01/0.005可读性(>10g样品)(%)0.05%重复性(3g样品)(%)0.2%重复性(10g样品)(%)0.05%最小样品量(g)0.5建议样品量(g)3~20秤盘尺寸(mm)直径90升温程序标准环境操作温度(℃)10℃-30℃通讯双向RS232终点控制定时、自动加热温度范围(℃)50℃到160℃(5℃为一阶梯)显示内容水分%、固体%、重量、时间、温度加热时间1~60分钟步进量为30秒，60~90分钟步进量为1分钟；外形尺寸(宽×高×长)(mm)165×127×280净重（kg） |
| 15 | 电机振荡器 | 1 | 台 | 振荡频率范围：最小25~35（HZ） 最大45~60（HZ） 振动加速度：X轴（左右方向）0.5~1.3g，Y轴（前后方向）0.5~2g，Z轴（垂直方向）0.25~0.5g ? 电源电压：交流220V±10V，50±2 HZ 消耗功率：<10VA 体积：220x192x115（mm） |
| 16 | 颗粒粉化率测定仪 | 2 | 台 | 1、回转箱数：2个2、回转转速：50转/分3、回转圈数：500转/次4、使用时间：10分钟5、配电动力：80W1440r/min?6、外形尺寸：700*480*800mm |
| 17 | 测孕仪 | 2 | 套 | 标配探头：5.0MHz/扇扫/体表/防水/探头显示深度（mm）：110~190盲区（mm）1ob（Mw/cm²）几何位置精度（%）：侧向、轴向≤2 分辨力 （mm）横向≤2（深度≤50）纵向≤1（深度≤50）监视器尺寸（英寸）5.5LCD TFT图像倍率×1.0，×1.2，×1.5，×2.0显示功能图像实时/冻结/放大/左右反转/存储/调出 测量功能马/牛/羊/猪/狗/猫等动物诊断；图像存储15幅电池电量待机工作6~8小时电子聚焦四焦点任意组合主机功耗非充电工作状况12W/充电工作状况25W适配器功耗45W。外型尺寸 240*130*45MM |
| 18 | 全自动动物精子质量分析仪 | 1 | 套 | 技术规格： 1.样品允许一次采集检测数量：2000个；误差±2% 2.检测速度范围 0-250 (um/s) 3.对每一样品采集幅数为25-100幅,可调 4.采集分析时间（秒）不大于10 5.图像采集的视野组数 1-30 检测项目： 精子密度、精子活率、精子运动轨迹、精子运动分布图、精子总数等30项以上精子检测分析功能; 在报告中的路径速度（VAP）、曲线速度（VCL）、直线速度（VSL）均带有方差参数。精子形态学检测与分析：对畸形精子、白细胞、红细胞、衣原体、支原体等有形成分分析统计。附加前列腺液分析功能和超高倍支原体检测分析功能。 |
| 19 | 手持式风向风速测定仪 | 2 | 台 | 风速测量范围：0~30m/s精度：±（0.3+0.03V）m/s V-被测风速值 |
| 20 | 酸度计 | 4 | 套 | 一、 技术指标 显 示：中、英文显示，192×64点阵液晶 量 程：0.00pH～14.00pH 分 辨 率：0.01pH 仪表示值误差：±0.02PH 输入阻抗：≥1012Ω 响应时间：25℃时1 分钟达到真实值的90% 温度传感器：Pt1000 测温范围：0.0℃～99.9℃ 测温精度：±0.5℃ 测温分辨率：0.1℃ 温度补偿：0.1℃～60.0℃（手动或自动） 水样温度：5℃～60℃ 环境温度：5℃～45℃ 环境湿度：不大于90%RH（无冷凝）储运温度：-25℃～55℃（不包含电极，电极应高于0℃） 供电电源：交流198～242V，频率50Hz±1Hz 功 率：不大于3W 外形尺寸：270mm（长）×200mm（宽）×65mm（高） |
| 21 | 硫化氢测定器 | 2 | 套 | 测量范围：0～100PPM分辨率1PPMS2H，响应时间≤35秒，声级强度≤80分贝，显示方式4位LED，报警方式断续声、光报警，报警点连续可调 |
| 22 | 有毒气体测定仪 | 1 | 台 | 显示：LED数码管显示，可以在现场实时显示当前监测气体的浓度值，并有上限、下限、故障报警指示灯 检测气体：有毒气体 传感器原理：电化学式 采样方式：自然扩散 气体种类：O2, CO, H2S, H2 , Cl2, SO2 等有毒气体 测量范围：详见下表（可根据用户要求配置） 仪器示值误差：±3%F.S 响应时间：不大于30s（25℃） 报警浓度：两级报警，一、二级报警浓度可自行设定 环境温度：（－20～50）℃ 环境湿度：不大于93% RH(40℃),无冷凝 大气压力：（86～106）kPa 信号传输：（4～20）mA 或CAN总线 传输距离：不大于1000m(2.5mm2）或10km |
| 23 | 测杖 | 10 | 根 | 规格：牛用、羊用/材质：铜、不锈钢 |
| 24 | 蛋白高度计 | 2 | 台 | 由测定器和测定台两部分构成，测定精度：1/100mm。尺寸：180mm，重量：400g，蛋质测定台尺寸：330×300×20mm， 测定值可用蛋质计算尺换算出哈氏单位，测定范围95mm。 |
| 25 | 蛋壳厚度测定仪 | 2 | 台 | 测量精度：1/100mm 尺寸：95mm 重量：120g |
| 26 | 背膘测定仪 | 2 | 台 | 1. 用脉冲超声波来测量哺乳动物三层背膘厚度。 2. 测量范围和误差是4-35mm ±1mm. 3. 反应时间10秒 4. 金属氰化物镍电池 5. 显示：2位LED的厚度，3个LED的显示1，2或3层被测量 6. 电源: 美国NMH充电电池。 7. 背膘的厚度测量后会自动显示。 8. 仪器不防水，不能浸入水中。安装：把探头和导线、导线和仪器联结起来，按住并旋转直至锁定即可。 9. 仪器部件：主机，探头，探头线，充电器，吻合剂，测试棒。 |
| 27 | 冷光胶冒照蛋器 | 10 | 个 | 电压220V，功率：13W 。优质芯片，超高亮度LED灯，恒压恒流设计，无闪烁，无汞、无紫外线和红外线，无热辐射，耐振动、搞冲击、使用寿命长、照蛋穿透力强，长时间使用不发热。 |
| 28 | 电视显微镜 | 2 | 套 | 变倍主物镜放大率0.7-4.5X 摄影目镜放大率： 0.5X 視场直径:22mm-3mm 工作距离:200mm 手轮调焦距:60mm 工作台:370mm*250mm 选购物件: 1, 2X物鏡 降调节范围：110mm（XDC-10A为250mm 移动工作台高清机芯CCD 8W环行光源 照明 输入电压：110V或220V bj-10C电视显微镜配有变倍镜头、摄影接口，自带光源，亮度可调。可以直接选购标准C接口摄像头在电视、监视器、电脑等显示终端上显示图像，适合工厂对电子产品的检验、学校演示等。 选购部件 摄影目镜：0.35X，0.5X，0.75X，1X，1.5X，2X 辅助大物镜：0.3X（仅限于XDC-10A），0.5X，0.75X，1.5X，2X 机械载物台。 |
| 29 | 手动塑料计数器 | 10 | 个 | 四位数，最大计数9999，塑料外壳，金属按键，可以归零 |
| 30 | 带表游标卡尺 | 5 | 把 | 合金钢，150mm专业级带表游标卡尺 |
| 31 | 螺旋测微器 | 4 | 把 | 分辨率: 0.001mm 或 .0001"/0.001mm 平面度: 0.6μm 平行度: 测量范围小于375mm 型为5μm 测量范围小于475mm 型为6μm 测量范围大于500mm 型为7μm 测量面: 硬质合金 |
| 32 | 气压表 | 5 | 台 | 1、大气压测量范围：60.00～110.00KPa（可切换国际单位hPa）600.0～1100.0hPa（可切换压力单位KPa）2、大气压精度：0.5%FS3、温度测量范围：-20～125℃4、温度测量精度：0.5℃5、湿度测量范围： 0～100RH%6、湿度测量误差：±3%7、显示分辨率：气压：0.01Kpa或者0.1hpa / 温度：0.1℃ / 湿度：0.1RH%8、使用环境：温度-20～60℃；湿度0～85RH%9、电源：AAA碱性五号电池4节(6V)10、尺寸重量：150×75×30mm；约180克 |
| 33 | 便携式66参水质分析仪 | 1 | 台 | 1、光源寿命：≥100000h 2、稳定性：≤0.005A/h 3、检测系统：多通道独立检测系统 4、检测电路：高精度恒定测试电路 5、显示方式：大屏幕中文菜单显示吸光度值（A）、透光率值（T）、浓度值（C） 6、测量误差：≤±5%或±10%F.S 7、重复性误差：≤±3%8、存储空间：检测数据50000组 9、曲线数量：230条 10、打印方式：热敏行式打印 11、消解温度：室温~500℃ 12、消解时间：1~9999s 13、批处理量：4个水样（可选配9、16个或更多） 14、温控精度：＜±1℃ 15、温场均匀性：＜±1℃ 16、通讯接口：标准RS232（USB可选） 17、供电方式：220V、车载电源或锂电池 |
| 34 | 养殖场环境控制仪 | 1 | 台 | 控制类型：温度和湿度；温度范围：0—50℃；湿度范围：0—30% |
| 35 | 干湿温度计 | 5 | 个 | 分辨率：1尺寸：1（mm）（mm）测量误差：1（℃）测量精度：1温度范围：-10∽50℃（℃）湿度范围：0-100 |
| 36 | 温湿度计 | 5 | 个 | 数显/室内室外温湿度计/带探头温度/干湿温度计度 |
| 37 | 声级计 | 2 | 个 | 范围 30～80dB ±1.5dB 50～100dB ±1.5dB 60～110dB ±1.5dB 80～130dB ±1.5dB 频率范围 31.5Hz～8000Hz √ 额外频率特性 A&C √ 采样速率 快： 8次/s √ 慢： 1次/s √ 特殊功能 模拟信号输出 AC： 0.707Vrms/每档满刻度输出阻抗约600Ω √ DC：2Vrms/每档满刻度10mV/dB，输出阻抗100Ω √ 数字保持 √ 自动关机 √ 低电压显示 ≤4.8V √ 最大值 √ 最小值 √ 高限值报警 显示“OVER" √ 低限值报警 显示“UNDER" √ LCD 背光√ 模拟条 30～130dB √ |
| 38 | 数字照度计 | 2 | 个 | 照度测量LUX;量程20LUX型号±(3%+20);量程200LUX、2000LUX、20000LUX±(3%+8);照度测量：显示LUX；低电量显示＜7.1V,自动关机约10分钟；LCD尺寸22*32.5；机身尺寸195*45*26 mm |
| 39 | 大气采样器 | 2 | 个 | 采样流量≥1L/min；空载最大流量≥1.5L/min电子定时最长时间(maxtime)为99min,误差(error)<1‰电流<250mA[单流量(singleflux)];<600mA[双流量(doubleflux)]电源220VAC,50HZ6～9VDC；外形尺寸175×102×138mm |
| 40 | 最高最低温度计 | 5 | 个 | 材质铝外圈，塑料透镜和底壳、铜；温度测量范-20~50（℃；温度测量精度 1（℃） |
| 41 | 多功能型非接触式红外测温仪 | 2 | 个 | 温度范围：-50～700℃（单位可切换℃/°F）反应时间500MS精准度：+/-1.5%或+/-1.5℃；发射率0.10～1.00可调，解析度0.1℃/1.5℃;重复性±1%或0.1℃；产品尺寸175*100*49 mm |
| 42 | 最高温度表 | 5 | 个 | 类型：内标式玻璃温度计测量范围：-16～+81℃ 分度值：0.5 ℃ |
| 43 | 最低温度表 | 5 | 个 | 温范围：-52～+41℃ 分度值：0.5℃ |
| 44 | 自记温度计 | 2 | 个 | 测量范围：-40℃～+60℃；显示精度0.1℃；测量精度0.5℃；测量周期0.5秒/次（观测显示状态），2分钟/次（存储数据）；记录时间5天单次充电约连贯工作100小时 |
| 45 | 秒表 | 5 | 个 | 秒表装置能以百分之一秒为单位，三排显示版，记忆功能将10、30、60、99道计量数据存储在记忆中，定时倒数器运用：最长可达9时59分59秒。步进器频率从10分到320次/调节。 |
| 46 | 呼吸麻醉机 | 1 | 台 | 适用范围：重量1公斤至100公斤；工作方式：禁闭、半禁闭、半开放； O2、N2O流量计,带联动机构，确保浓度大于27%，流量范围：0.1-10.0L/min；APL阀：0.5-6.0Kpa；快速供氧：30-70L/min；呼吸模式：自主呼吸、手动控制、自动控制；潮气量：自主呼吸：根据动物的自主呼吸频率；手动控制：10ml—2000ml；呼吸频率：自主呼吸：根据动物的自主呼吸频率；手动控制：根据麻醉师操作的频率配有CO2吸收器，可以做再重复呼吸麻醉 主机尺寸：384mm×184mm×334mm；主机净重：7Kg；工作压力：0.27—0.55Mpa |
| 47 | 双联电解分析仪 | 1 | 台 | 技术参数： 1. 空气温度 0～50℃;空气湿度 ≤95％;电源AC220V/110V频率 50Hz 2．搅拌器：仪器的电磁搅拌器采用调相可逆电动机装置，正常工作时调速范围可使溶液自接近静止到显著产生旋涡。 3．电热器：电热器的最大功率不低于70W并可调节。 4．线路绝缘：仪器的电力线路对地绝缘电阻不低于20MΩ 5．仪器外形和重量：宽×深×高＝505×400×500mm。约40千克。 6．消耗功率：最大450W |
| 48 | 血球分析仪 | 1 | 套 | 检测参数：白细胞三分类，23项参数（含WBC、RBC、PLT彩色直方图）；标本用量：抗凝全血9.6μL，末稍血（直接检测）9.6μL，末稍血（预稀释方式）：20μL；测试速度：60样本/小时。可连续24小时开机，具有自动休眠及唤醒功能；结果储存：仪器自动储存5000份含三个直方图的全部结果；质控方式：L-J图，X,SD,CV%；自动检测试剂余量，全封闭试剂管；校准方式：人工校准及自动校准；参考值设置：成年男、成年女、儿童、新生儿、通用及3组自定义共8组设置；信息：支持多种快速中文输入多种医患信息－－包括姓名、科室、送检者等12种信息；操作:中文Windows彩色操作系统，图形化按钮，支持键盘操作；显示器：大屏幕8.4英寸真彩液晶显示； |
| 49 | 动物六道数字式心电图机 | 1 | 台 | LCD 显示；多个操作模式 自动/手动/心律不齐实时心电波形；标准12导联采样方式 12导联同步采集；采 样 率 12Bit/1000Hz(1ms) 工作模式 手动、自动、心律不齐分析交流滤波器 50Hz / 60Hz；肌电滤波器 25Hz/45Hz漂移滤波器 自适应漂移滤波共模抑制比 ≥95dB输入回路 浮地输入，具备抗除颤效应频率响应 0.05-160Hz（-3db）灵敏度 自动/2.5/5/10/20/40（mm/mV）打印机构 高分辨热敏打印通讯接口标配USB/RS232接口安全标准 IEC I类CF型（符合GB9706.1-2007）病例存储 标配20例存储；可扩展到500例按键面板 可输入医院名称、患者姓名等临床信息液晶显示 320240图形液晶，同时显示12道心电波形内部直流电池 内置可充电电池，连续工作2小时外部交流供电 交流 85V～265V宽电压输入能自动适应110/220/230V交流电压 |
| 50 | 兽用内窥镜 | 1 | 台 | 工作长度可达1.5m，适用于羊、大型犬，猪等动物的消化道检查，异物夹取。采用SONY 44万像素彩色CCD，可呈现高清晰度图像，使得检查更加流畅。光学系统：视野最大120°（直视）；观察深度；3-100 mm;弯角180°(上) 90°(下)100°(左)100°(右)；头端部Φ9.8mm；插入管Φ9.6mm；工作通道Φ2.8mm；工作长度1500mm |
| 51 | 数显尿比重仪 | 1 | 台 | 型号：DR501测量范围：0.1～12g/dl血清蛋白 1.000～1.050sg尿比重1.3330～1.3900ND 折射率 最小刻度：0.1g/dl血清蛋白 0.001sg尿比重 0.0001ND 折射率 |
| 52 | JNR动物专用高频电刀 | 1 | 把 | ⑴高频电刀主机1台⑵可高温高压消毒刀头4把⑶输入电压：220 V±22V ；输入电流：0.9A⑷ 电源频率：50Hz±1Hz⑸ 工作频率：1.5～1.7MHz ⑹ 额定负载：500Ω ⑺ 输出功率：单切0～300W 单凝0～300W 双凝0～150W |
| 53 | 多普勒宠物血压计 | 1 | 台 | 1、电源开关/音量控制：开启仪器，并调节音量。 2、电源指示灯：指示连接或未连接电源。 3、耳机插座：主要用来连接耳机。 4、扩音器：输出多普勒监测到的声音。 5、探头插座：主要用来连接探头。 6、充电插座：主要用来连接充电适配器，给内置锂电池充电。 7、主机：192mm（L）×84mm(W)×30mm(H)/8、探头：20mm(diam)×120mm(L) 9、重量：大概为300克 （包括电池和探头） 10、外包装：37cm（L）×31cm(W)×14cm(H) |
| 54 | 麻醉咽喉镜 | 1 | 个 | 技术参数： 1、镜片长度：0号：75mm 1号： 100mm 2号： 155mm 3号：195mm 2、卤素灯/LED冷光源 3、材质：不锈钢 4、电源：1.5V 2#电池两节 5、整机重量：1.4KG |
| 55 | 伍德氏灯 | 1 | 台 | 1、波长：253.7nm 2、电压：220v 3、功率：16w 4、频率：50hz 5、滤光片面积”50×100mm2 6、重量：600g 7、体积：25×9×8cm2 |
| 56 | 微量元素分析仪 | 2 | 台 | 1、 微量元素分析仪1台 2、 操作软件（并定期免费升级）及试剂一套； 3、 专用工作电极2支、专用辅助电极2支； 三、主要技术指标参数: 4、 检测样本：血液、血清、毛发、尿液等均可 5、 检测范围：人体微量元素的检测，元素检测项目不少于六项（包括铅、铜、锌、铁、钙、镁等）和非金属元素及食用合成色素等有机物。 6、 测定常用的6个元素所需样本量：≤40ul 7、 ★电位溶出检测下限：<0.1ug/L 8、 电位溶出线性关系：r≥0.9990 9、 电位溶出精确度：RSD≤5% 10、 电位极谱检测下限：5*10-8 mol/L 11、 极谱线性关系：r≥0.9990 12、 极谱精确度：RSD≤1% 13、 抗先还原能力：5000：1 14、 配备静汞电极和玻碳电极，国家发明专利。 15、 必须同时具备电位溶出和电位极谱两种功能 |
| 57 | 双通打荷台 | 5 | 台 | 不锈钢，1800*800*800mm |
| 58 | 单星洗池 | 6 | 个 | 120*60*80CM |
| 59 | 烧卤工具 | 1 | 套 | 乳猪叉、烧鸭钩、拼盘碟等工具 |
| 60 | 简易工作台 | 22 | 个 | 不锈钢180*80*80cm ( 定制) |
| 61 | 鲜奶机 | 3 | 台 | 电压：220V 电机功率：300W 参考尺寸：（长*宽*高）/440*290*470毫米料桶容积：7升（可打1.5—2盒鲜奶） |
| 62 | 三层电烤炉 | 3 | 台 | 1．规格：1220×860×1530毫米 2．功率：19.8千瓦 3．重量：198公斤 4. 采用远红外金属电热管加热 |
| 63 | 双门发酵箱 | 2 | 台 | 1.型号：XF-24 2.电 源：220V 50Hz 3.功 率：2.8kw 尺寸960X715X1570mm |
| 64 | 台式冰淇淋机 | 1 | 台 | 1．电源：220V 2．特点：软质型 3．功率：2000W 4．产量：18L-22L/h 5．制冷缸容积：1.6*2 6．储料缸容积：4.3*2 7．重量：130KG 8．外型尺寸：430*620*599mm |
| 65 | 制冰机 | 1 | 台 | 外形尺寸： 500*450*780mm 日产冰量： 30公斤 储冰量： 15公斤 电 压： 220V 功 率： 350W |
| 66 | 净水器 | 2 | 台 | 处理能1000L，功率35W |
| 67 | 双门带锁储物柜 | 4 | 个 | 1200*500*1800CM不锈钢 |
| 68 | 糖艺灯 | 3 | 套 | (糖艺刀、硅胶模具、酒精灯、进口不粘垫、防风打火机等)功率：1800W；电压：220V；体积：33*44*40；材质：镜面钢板厚度1.5mm |
| 69 | 不锈钢圆凳子 | 100 | 个 | 高47厘米圆凳，加厚不锈钢，型号: C002，是否组装: 组装，毛重: 3.1，高度：47CM高，风格: 简约现代,金属材质:钢 |
| 70 | 演示教室炒炉 | 1 | 台 | 无背板双头双尾炒炉（定制）1800*900*800MM不锈钢加厚1.2MM |
| 71 | 双星无背板洗池 | 2 | 台 | 不锈钢（加厚:1.2MM）外形规格122cm*70cm*95cm水盆规格50cm*50cm*28cm |
| 72 | 碎冰搅拌机 | 3 | 台 | 多功能搅拌机、冰沙机、果汁机1390W马达 |
| 73 | 家用双眼燃气灶 | 2 | 台 | 堆码层数极限: 10层尺寸: 730×410×135mm毛重: 13.6KG点火方式: 脉冲电子点火熄火保护装置: 热电进风方式: 上下后立体进风颜色分类: 黑色额定热负荷: 4100W适用气源: 天然气 液化气灶眼数量: 2个气灶结构: 嵌入式面板材质: 钢化玻璃 |
| 74 | 蒸饭柜 | 1 | 台 | 盘电热蒸汽两用蒸饭车商用蒸饭机,额定电压380V功率12KW蒸汽压力0.02MPA蒸饭盘数10盘 |
| 75 | 家用鱼丸机 | 1 | 台 | 18型 1.1kw38公斤 2kg/次 35*30*82cm |
| 76 | 集成灶 | 5 | 台 | 集成侧吸下排式，产品尺寸: 900x600x800mm 净重: 90kg ，售后服务: 全国联保 按键类型: 触摸式 机身材质: 不锈钢 毛重: 100kg 油烟机面板材质: 钢化玻璃 消毒方式: 紫外线 灶眼数量: 2个 炉头进风方式: 上下进风 点火方式: 脉冲电子点火 熄火保护装置: 热电偶熄火保护 燃料种类:液化气 燃气灶面板材质: 钢化玻璃 |
| 77 | 烤鸭炉 | 5 | 台 | 双层不锈钢炉高150cm、圆直径81cm 碳烤 |
| 78 | 烤猪炉 | 2 | 台 | 110*62*60cm,不锈钢材料 碳烤 |
| 79 | 香肠烘干炉 | 2 | 台 | 具有自动控制，控温，定时，过载保护功能，功率3千瓦，电压220V |
| 80 | 齿轮灌肠机 | 1 | 台 | 灌肠范围: 肉糜 肉丁 灌制速度: 150-400千克/小时 电压: 380V 料斗容积: 60升/100升 设备适用于天然肠衣和人造肠衣. 设备的材料是全不锈钢 配有清洗按钮,便于工作后清洗 灌装管的尺寸有（直径在16、19、22、25、32） 配件为3根灌装管（可根据客户自己的需要） 工作类型: 连续作业 本机重量: 148千克 外形尺寸: 650*640*1480mm |
| 81 | 全DZ系列自动真空封口机 | 1 | 台 | 功率 1.5（Kw） 重量 300（kg） 包装材料 薄膜 包装类型 袋 生产能力 150（次/分） 自动化程度 全自动 使用对象 酱类、其他 |
| 82 | 变频调速斩拌机 | 1 | 台 | 电压： 380（V） 功率： 13.98（kw） 净重： 1800（kg） 包装： 软包装或木箱 产品用途： 肉类深加工 适用范围： 肉制品加工厂设备,冷冻食品厂设备,休闲食品厂设备 营销： 新品 1.选用优质变频器和变频电机，使斩刀速度在300-3000转/秒间任意调整，该机噪音小，效率高，节能效果显著。 2.斩刀选用进口材料经特殊工艺加工而成，斩锅为铸造全不锈钢材质，并有防溢锅沿，防止渗料，溢料。 3.斩锅为双速，可以与斩刀任意速度配合，斩拌时间短，物料温升小。 4.配有出料器，出料方便，干净 5.电器部件采用防水设计，密封性好，清洗方便。 |
| 83 | 中药腊叶标本 | 150 | 批 | 1. 腊叶标本又称压制标本，干制植物标本的一种。采集带有花、果实的植物的一段带叶枝，或带花或果的整株植物体，经在标本夹中压平、干燥后，装贴在台纸上，即成腊叶标本，供植物分类学研究使用。 2. 与普通标本相比，经保色处理，不褪色，不发生形变。 |
| 84 | 中华九针样谱 | 7 | 批 | 1. 标准九针样谱 2. 锦盒包装尺寸：28x21.5厘米 3. 九针模型系根据《灵枢》第七十八篇所论九针之各种身型与主治诸病设计而成，同时亦参考明代之《针谱》。 4. 针具选用上等钢材，以娴熟传统手工技法精致而成。 5. 保持了原有古朴的风貌，适用于学习、研究及教授祖国传统针灸之用兼具参考收藏价值 500.00 3500.00 |
| 85 | 大针谱 | 7 | 批 | 1. 标准大针谱 2. 参考明代之《针谱》 3. 针具选用上等钢材，以娴熟传统手工技法精致而成 4. 保持了原有古朴的风貌，适用于学习、研究及教授祖国传统针灸之用兼具参考收藏价值 |
| 86 | 中华针灸针样谱 | 7 | 批 | 1. 标准中华针灸针样谱 2. 参考明代之《针谱》 3. 针具选用上等钢材，以娴熟传统手工技法精致而成 4. 保持了原有古朴的风貌，适用于学习、研究及教授祖国传统针灸之用兼具参考收藏价值 |
| 87 | 针灸针图谱 | 7 | 批 | 1. 标准针灸针图谱 2. 参考明代之《针谱》 3. 针具选用上等钢材，以娴熟传统手工技法精致而成 4. 保持了原有古朴的风貌，适用于学习、研究及教授祖国传统针灸之用兼具参考收藏价值 |
| 88 | 实验型喷雾干燥机 | 3 | 批 | 1. 整机全不锈钢制作，二流体喷雾的雾化结构； 2. 设有喷咀清洁器（通针），在喷咀被堵塞时会自动清除，通针的频率可自动调整； 3. 蒸发水量：1500mL/H ～ 2000ml/h 4. 最大进料量：蠕动泵可调最大为2000ml/h 5. 最小样品量： 50mL（视物料固形物含量差异）； 6. 内置进口全无油空压机，喷粉的颗径呈正态分布，流动性好，而且噪音非常低，符合国家实验室噪音标准； 7. 实时调控PID恒温控制技术，加热控温精度：±1℃； 8. 进风温度控制：30 ℃ ～300℃ 9. 出风温度控制：30 ℃ ～140℃ 10. 喷嘴口径: 0.5mm 、0.7mm、 1mm 、1.5mm 、2mm 可选，并可根据客户要求定制; 11. 彩色LCD触摸屏操作控制，全中文操作界面。 12. 喷雾头位于干燥室中部，即可并流干燥，也可逆流干燥，可按照物料特点延长或缩短干燥时间 |
| 89 | 中药粉碎机 | 3 | 台 | 1. 中药粉碎机适用于小型中药厂、中药店、中医院，同时适用化工、矿山和科研单位等，该机工作效率高，操作简单。 2. 产品细度小，对于粉碎易粘结，通常粉碎机难于粉碎的贵重中药，就更为有效。 3. 29000转/分 4. 60-300目 5. 电子控制版 6. 工作时间可持续5分钟 |
| 90 | 火炉 | 10 | 台 | 国产 高直径：25*20cm |
| 91 | 铁锅 | 10 | 个 | 1. 直径: 34cm 2. 适用对象: 燃气电磁灶通用 3. 特点: 无涂层 4. 材质: 铸铁 |
| 92 | 电子台秤 | 6 | 批 | 1. 最大量程2000g 2. 分辨率0.5g 3. 不锈钢材料 4. 电子显示屏 5. 利用电子应变元件受力形变原理输出微小的模拟电信号，通过信号电缆传送给称重显示仪表，进行称重操作和显示称量结果 |
| 93 | 聚能式超声波热回流提取+真空浓缩仪 | 1 | 台 | 1. 真空泵：SZ-0.55kw 2. 离心搅拌功率：0.37Kw 3. 离心泵材质：卫生级 4. 提取罐加热面积：0.58M2 5. 冷凝器冷凝面积：0.50M2 6. 冷却器面积：0.45 M2 7. 夹层工作压力： 0.3MPa 8. 水提温度：室温50~100度（提取可常温超声波提取，也可热回流提取） 9. 醇提温度：室温45~80度 10. 真空度：-0.05~-0.08MPa 11. 浓缩蒸发温度：45~80°C 12. 过热水发生器：7.5kw 13. 超声波频率：20KHz动态跟踪 14. 超声波功率：300W~1200W（聚能式，功率可调） 15. 容积:20L |
| 94 | 多功能奶牛翻转修蹄架 | 2 | 批 | 1.外形（长×宽×高）mm 2700×2150×2200 2.总功率 kw 3 3.电压v 380 4.自重kg 800 5.包含固定架、底座、滑动轮 6.减速机有自锁功能，链条传动，操作简单灵活 |
| 95 | 修蹄工具 | 2 | 批 | 套装包含： 1.抛光机125mm 一台 2.刀片 3.修蹄刀，左手刀和右手刀 4.胡桃钳 5.多功能修蹄钳 6.磨刀笔 7.保护眼镜 一副 |
| 96 | 兽用可调连续注射器 | 20 | 把 | 1.采用注射器活塞推进原理, 分液可靠, 操作简单, 可用于实验室的分液，也可用于实验室动物的药物注射 2. 操作手柄有双环形和手枪式两种造型, 适合不同使用者的操作习惯 3.通过套筒上清晰刻度调节分液(注射)体积，通过管道可与试剂瓶相连，也可以通过转接口直接与试剂瓶相连。Luer接口与标准Luer 针头连接,免维护，易拆御和清洁 4.注射器带自锁死装置,在分液操作时不会发生容量变化 5.很高的化学防腐蚀性能 6.整个注射器可高压灭菌 |
| 97 | 鸡猪可调连注射器 | 55 | 把 | 可调剂量，国产，最大5ml |
| 98 | 兽用无针头连续注射器 | 10 | 把 | 1.注射动力：压电传动器；2.电池：14.8 伏特锂聚合物充电电池； 3.注射范围：可进行皮内，皮下和肌内注射(依据压电传动器强度和注射剂量而定)； 4.剂量范围：0.2 毫升~ 2.5 毫升； 5.注射器材料：不锈钢，铝，工程树脂化合物 6.注射器消毒：将不锈钢零件在无矿物质的水中煮沸20 分钟或在高压锅内消毒； 7.注射剂量准确度：误差在±0.01 毫升 8.重量：总重3.5kg（包括电池和压电传动器） 9.适用对象：规模化养猪场 |
| 99 | 兽用双针头连续注射器 | 10 | 把 | 双筒，全不锈钢，耐高温高压，0.1－0.5ml固定剂量，一次注射两种疫苗。 |
| 100 | 雏鸡疫苗疫苗接种机 | 2 | 台 | 外形尺寸500*200*300mm，设备的功能完全是靠压缩空气来作用的，不需要电。适用于1日龄至七日龄雏鸡接种疫苗。使用该设备，用0.1ml、0.2ml或是0.5ml的注射器可以进行颈部皮下注射，或者是腿部肌肉注射。设备上的计数器能计算接种过的小鸡的全部数量，也可以预先设备要接种的某箱或某盒的小鸡的数量。使用这台设备，熟练技术人员每小时可接种3000~6000羽。 |
| 101 | 连续注射器 | 4 | 把 | 1、注射剂量可调 最大注射剂量：2.5ml， 最小注射剂量：0.5ml 最小可调节剂量：0.5ml 最大吸药剂量：25m 2、注射剂量可调 最大注射剂量：5ml， 最小注射剂量：1ml 最小可调节剂量：1ml 最大吸药剂量：50ml 配置：0.5-2.5ml，1-5ml各2把 |
| 102 | 抽湿机 | 7 | 台 | 1.90升标配机器，高度99.5公分 2.日本进口松下旋转式90升压缩机 3.输入功率1450W，循环风量900m³/h 4.标配机器净重54公斤，毛重59公斤 5.最大适用面积跨度：100㎡-150㎡ 30℃，80%RH（相对湿度）标准工况实测90L/D（升/天）除湿量 |
| 103 | 柜式空调 | 10 | 台 | 1.制冷剂R22 2.制冷量7250W 3.制冷功率2200W 4.制热量8000（10500）W 5.制热功率2150（4650）W 6.电辅加热功率2500W 7.除湿量2.6×10-3m3/h 8.循环风量1200m3/h 9.室内机噪音36-43dB 10.室外机噪音≤56dB 11.室内机尺寸500×1720×300mm 12.室外机尺寸980×790×427mm 13.室内机质量41kg 14.室外机质量67kg 15.上下扫风 独立除湿 |
| 104 | 壁挂式冷暖变频空调 | 7 | 台 | 内机包装尺寸: 845x275x180mm 内机堆码层数极限: 8层 内机尺寸: 845x275x180mm 内机毛重: 11kg 制冷功率: 770W 制冷量: 2600W 制热功率: 915W 制热量: 3200W 外机包装尺寸: 776x540x320mm 外机堆码层数极限: 5层 外机尺寸: 776x320x540mm 外机毛重: 29kg 室内机噪音: 35Db 室外机噪音: 50dB 电辅加热功率: 880W 空调类型: 壁挂式 冷暖类型: 冷暖型 空调功率: 大1匹 适用面积: 10-16㎡ 工作方式: 变频 能效等级: 三级 |
| 105 | 切草机 | 1 | 台 | 技术参数： 1、生产效率：1200公斤/小时 2、配套功率：3-2.2千瓦 3、电源电压：220伏+-10% 4、转数：1600转/分 5、外形尺寸:1200*510*670（单位:mm） 6、物料抛送距离:5米 7、整机重量:80公斤 |
| 106 | 锤片式粉碎机 | 1 | 台 | 技术参数 1、机用动力:（二级电机）2.2-3kw， 2、机重;48-68kg。 3、主轴转速；6600r/min， 4、转子直径;230mm， 5、加工玉米筛孔；1.2mm 6、产量:400kg 7、加工高粱筛孔0.6mm 8、产量;260kg 9、加工大豆筛孔0.6mm 10、产量180kg |
| 107 | 卧式混合机 | 1 | 台 | 技术参数： 1、全容积（m3） 0.20 2、混合量（kg）100 3、混合时间（min）3-5 4、混合均匀度（%）≥96 5、配套动力（kw） 2.2 |
| 108 | 螺旋输送机 | 1 | 台 | 技术参数： 一、用途：能规则地控制和连续输送粉状和小块状物料，如粮食、饲料、煤粉、水泥、熟料、复混肥、砂、谷类、煤块、石子等。 二、螺旋片形式 1 满面式：适用于输送散落性物料较好、干燥的粒状物和粉状物，其推力大、速度快。 2 带式：适用于输送稍有粘性或易粘接成块的物料。 3 桨叶式：适用于输送水分偏高、易粘接积压在一起的物料。 三、驱动方式 4 单端驱动：长度L≤50米。 5 双端驱动：长度L≥50米。 6 顶端驱动：垂直输送机。 四、中间吊轴承形式： 1、滚动吊轴承：采用80000型密封轴承，轴盖上另有防尘密封结构，常用在不易加油、不加油或油对物料有污染的地方，输送物料温度t≤80℃。 |
| 109 | 颗粒饲料膨化机 | 1 | 批 | 技术参数： 主机功率：11（w） 重量：260（kg） 产品类型：全新 类型：膨化机 饲料类型：谷物 加工能力：100（吨/小时） |
| 110 | 环模制粒机 | 1 | 批 | 技术参数： 1、动力（KW) ：22 2、产量（吨/时):1-1.5 3、环模内径（mm）： 250 4、颗粒规格（mm）： 2-6 5、外形尺寸长x宽x高（mm）：1550*1300*1400 6、重量/kg 1.2 |
| 111 | 饲料粉碎混合机组 | 1 | 批 | 技术参数： 1、产量(kg) 500/次 2、配动力(kw) 3 3、机器尺寸（长*宽*高）1440*1040*2400 |
| 112 | 饲料揉搓机 | 1 | 台 | 技术参数： 1、工作小时生产率：1000-6000kg/h（微贮秸杆）1000-9000kg/h（青贮秸杆） 2. 秸秆揉切质量： 50mm物料：92% ≥50mm～100mm物料：4% 100mm物料：4% 3、破节率：100% 4、主轴转速：2500 z/s 5、配套动力：15KW |
| 113 | 孵化机 | 2 | 台 | 1.规格：1.20m×0.85m×1.95m 2.13层前开门 3.功率0.7kw 4.钢化玻璃门 5.具有自动恒温、自动加湿、自动翻蛋 |
| 114 | 出雏机 | 1 | 台 | 1.规格：1.20m×0.85m×1.95m 2.13层前开门 3.功率0.7kw 4.钢化玻璃门 |
| 115 | 蛋鸡笼 | 10 | 组 | 热镀锌，全A型三层，长*宽*高2000cm*2100cm*1680cm |
| 116 | 断喙器 | 2 | 台 | 1．使用电压：220W±10% 2．功 耗：220W~250W 3．动刀温度：700℃~950℃ 4．动刀红热时间：<30秒 5．断喙率：1800羽/时 6．停刀止血时间：0-4秒 |
| 117 | 超声波雾化人员消毒系统 | 2 | 套 | 1.红外线人体自动控制检查 2.具有单间消毒功能（当进场人员通过消毒通道时微电脑识别消毒机自动工作消毒，出场人员通过时，消毒机不工作，从而不用设立分开的进出通道。以达到省药、省电的目的） 3.具有进场消毒人员强制消毒，消毒机有通电自锁功能，以达到消毒立体的全面的、无死角的效果。 4.具有液位指示。 5.自动加水并保证水自动控制在30-50mm 6.具有低水位断电保护功能 7.系统安全可靠，整个系统除控制箱的电源输入为AC220V外，在消毒通道内能被人员接触到的设备，其供电电压均为安全电压，全部采用直流低电压供电，无漏电、触电的危险。 8.系统自动稳压功能，适应电压范围超宽，均能正常工作，全面适应养殖的用电环境。 9.雾化耗水量12升/小时（10个头） |
| 118 | 高精度温控仪表 | 10 | 个 | 1.电源电压：220VAC±15% 频率：50-60Hz，功耗：1.5W。 2.控制输出：220VAC 阻性负载5000W、感性负载1700W。 3.测温精度：0.2级，误差：±0.5℃ 4.检测温度显示范围：-9.9℃～9.99℃，检测温度由Atemp窗口显示。 5.控制温度设置范围：-5.0℃～95.0℃，设置温度由Btemp窗口显示。 6.控温回差设置范围：1-20℃，初始出厂默认控温回差：2℃。 7.温感探头规格：B值3435 10K/25℃，（探头外形可由客户选择配置）。 8.温度及环境：0℃～65℃，湿度<85%RH、无腐蚀性、无强电磁干扰的场合。 遥控距离：15米左右，不宜在室外使用，要求远离强光直射。 |
| 119 | 三用恒温水箱 | 4 | 台 | 1.额定功率：2000W±10% 2.控温范围(℃)：Rt+10~100 3.温度均匀度(℃)：±1 4.温度波动度(℃)：±0.5 5.工作室尺寸(mm)：600*300*150 6.外型尺寸（mm）长*宽*高：750*395*300 7.电源：200V 50Hz 8.机体材质：外壳电喷涂工艺，内胆、上盖不锈钢板 |
| 120 | 漏缝板 | 100 | 块 | BMC材料、尺寸：590*1050CM |
| 121 | 漏缝板 | 100 | 块 | BMC材料、尺寸：600*1500CM |
| 122 | 育雏笼 | 4 | 块 | 长*宽*高1400cm*700cm*1480cm，带6片粪板、6个小水壶、6个小料桶、小号料槽、4.2米方水管、12粒乳头 |
| 123 | 电子地磅 | 1 | 台 | 称重量5T、尺寸：2米*3米 |
| 124 | 电子台秤 | 2 | 台 | 技术参数： 1.内装充电蓄电池，充电可同时开机使用。 2． 开机自动置零。 3． 零点自动跟踪。 4． 累计次数1~100次。 5． 电源：交流220V（+10%、-10%），50Hz，内置6V/4Ah免维护可充电蓄电池。 6． 工作温度范围：0℃~+40℃。 7． 相对湿度≤ 85%RH。 8．台面尺寸：300*400mm 9. 称量范围：最大称重量100kg |
| 125 | 弹簧秤 | 4 | 台 | - 称重量20kg 不锈钢材质 - 称量范围：20kg 精度 0.1k |
| 126 | 电子厨房秤 | 5 | 台 | 平台：直径 7cm 量程：200g 到 500g 精度：0.01g 到 0.1g（不等于最小称量） 最小称量：0.05g 0.5g 自动省电功能：60秒关机 去皮功能：满负荷去皮 多种显示单位： g/ct/dwt/oz/ozt/gn。 显示：液晶背光 电源：AAA x 2 |
| 127 | 方通 | 100 | 米 | 热镀锌、宽*高：6*8cm、厚度0.2cm |
| 128 | 强力电风机 | 4 | 台 | 规格650MM、电压220V、频率50HZ、功率300W、1400转/分 |
| 129 | 母猪铸铁槽 | 10 | 个 | 铸铁 530mm*390mm*240mm |
| 130 | 铸铁仔猪补料槽 | 10 | 个 | 铸铁 圆形，5个采食位 |
| 131 | 行走式翻耙机 | 4 | 台 | 不锈钢材料、长2米以上、免费安装、质量包5年 |
| 132 | 翻耙机轨道线 | 128 | 米 | 4条、每条32米、6平方铜芯片 |
| 133 | 电路集成器 | 6 | 个 | 三厢电、防漏电、双行程 |
| 134 | 拉紧器 | 10 | 个 | 金属，3级拉紧器 |
| 135 | 轨道线固定器 | 160 | 个 | 规格 ：5公厘 |
| 136 | 洗衣机 | 1 | 台 | 变频双动力 ，自动化程度：全自动 控制方式：电脑式 。 产品类型：波轮 显示屏：LCD液晶显示 。 内桶材料：不锈钢 箱体材料：渗锌钢板 排水方式：下排水 规格参数 洗净比：0.9 水位选择：多段 洗衣容量：7.5千克 洗涤功率：305瓦 脱水容量：7.5千克 脱水功率：185瓦 标准程序耗水量：109升 标准程序耗电量：0.078 国家能效等级：1级 洗涤噪音：54分贝 外形尺寸（宽×深×高550*570*968毫米 ） |
| 137 | 双脉冲刺激器 | 2 | 台 | 方波参数：电压：1～２00V 增量为1V 电流:0.01～2.00mA可调限流 增量为0.01mA 波宽:50µs～４.99999s 误差＜±2µs |
| 138 | 多道生理记录仪 | 1 | 台 | 1、采用USB2.0全速传输方式； 2、系统可内置（放入计算机机箱内）、可外置； 3、单通道最高采样率达1000KHz，最低采样率0.01Hz； 4、使用16位精度的A/D采样芯片 5、放大器具有宽输入动态范围：±0.5V—±20μV，相当于2—50000倍的放大倍数 6、采用5阶贝塞尔滤波器，滤波范围：1Hz~30KHz 7、波形可编辑的光电隔离刺激器，刺激器的输出波形幅度高达100V,您可以输出三角波、方波、正负方波、正弦波或您自己编辑的任意波形 |
| 139 | 蠕动泵 | 1 | 台 | 1、适用泵头：YZ1515、YZ2515、DG-2 2、转速范围：0-150转任意调节 3、流量范围(ml/min)：0.05-560 4、显示方式：LED数字显示 5、显示分辨率：±1 rpm 6、工作方式：连续 7、流向选择：正反可逆 8、工作环境: 温度0～40℃, 相对湿度 < 80% 9、整机体积：270×144×170mm 10、整机重量：3.9kg 11、外控方式：232 |
| 140 | 超声波清洗器 | 1 | 台 | 技术参数： 1、仪器尺寸：530*320*380（mm） 2、内槽尺寸：500*300*150（mm） 3、容 量：22.5L 4、超声频率：40KHZ 5、超声功率：700W 6、功率可调：40-100W 7、进水液位：1-120（mm） 8、加热功率：800 W 9、温度可调：10-80℃ 10、时间可调：1-480min 11、累计时间：999999H 12、网 架：不锈钢 13、降音盖：有 14、排水：有 |
| 141 | 组织脱水机 | 1 | 台 | 1.旋转升降式脱水机，微电脑控制 ★2.最大处理量100个 3.总站点数：12个 4.试剂缸10个，蜡缸2个 5.试剂缸容量1.8L，蜡缸容量1.8L 6.蜡缸温度：45-65℃ 7.蜡缸过热保护：85℃ 8.用户自定义程序数：9个 |
| 142 | 冷冻切片机 | 1 | 台 | 1.防溅水设计冰冻切片机，便于进行化学消毒 2.压缩机制冷箱体 3.冷冻箱制冷温度：0℃～-35℃ ★4.冷冻箱自动除霜功能：每24小时一次（持续12分钟） 5.带冷冻箱手动除霜功能 6.速冻架冷冻位点：10个 ★7.速冷架制冷温度最低达：-40℃ 8.步进马达 ★9.电动粗进速度：2档；快：0.9mm/s，慢：0.6mm/s 10.切片厚度范围：2-60 um 11.切片厚度调节：箱体外部，保护操作者安全 ★12.样品定位：8°定位及360°旋转，自动中心定位和精确0位指示确保样本定位顺利进行 |
| 143 | 生物组织包埋机 | 1 | 台 | 技术参数 ★1、蜡缸容积：≥5L 2、熔蜡温度：室温～99℃任意预置 3、冷台温度：室温～-25℃任意预置 4、时间控制：开关机时间可在北京时间任意设定 5、工作方式：自动软接触开关、脚动两种 ★6、控温方式：六路独立任意数字控温 ★7、镊子加温孔：六个 ★8、残物蜡回收方式：自动回流至废液缸 9、照明方式：冷光源无影照明（国家专利） 10、环境温度：0～40℃ 11、电源：AC220V±10%，50HZ±1HZ |
| 144 | 生物组织摊片烤片机 | 1 | 台 | 1、数字智能化控温。多重过热保护。 ★2、烤箱内可斜插或放入染色架 ★3，热风循环系统，使烘，烤片速度快，均匀 主要技术指标 1）摊片升温：室温～99℃ 2）烤片升温：室温～99℃ 3）烘片升温：室温～99℃ 4）环境温度：0～40℃ 5）工作电压：220V±10％ |
| 145 | 制冷剂鉴别仪 | 1 | 套 | 参考品牌博世、SPX、罗宾奈尔 向空调系统充注冷媒之前用冷媒鉴别仪确定冷媒是否可用，以免损坏空调，降低返工风险 避免劣质冷媒损坏冷媒回收加注设备，降低设备维修成本。 产品特点： 鉴别冷媒类型并直接清除冷媒中有破坏性的空气 可显示系统中冷媒（R-12,R-134a,R-22）和空气的准确含量 面板上的压力表可实时显示系统压力 探测到一定浓度的空气可直接清除 探测到易燃物质会发出警报 |
| 146 | 工具车 | 1 | 辆 | 1、抽屉采用滚珠滑轨设计，便于拆卸。存放柜内抽屉位置可调。重型脚轮及加厚箱体保证工具车的牢固 2、两个固定脚轮，两个双刹方向轮，经久耐用可承500KG。 3、箱体表面全部采用亚光磨沙处理，美观新颖。工具车/箱钢板采用加厚材料，采用三块钢板的加强设计，并增加了五根加强柱，使工具车更加紧固耐用。 4、全部滑轨均可拆卸，放便更换。采用带角度的可视化铝合金拉手，同时拉手两侧带有封盖，保护使用者不被滑伤。 技术参数：长*宽*高：95109 1035*457*897 MM；净重：94.3Kg |
| 147 | 零件车 | 1 | 辆 | 产品特点： 1、 顶部托盘，方便维修操作时存放工具 2、底部托盘，专为存放大件工具设计 3、与95108B披挂斗（选购件）配合使用，可以存放螺丝批等工具 4、单抽屉最大承重35 Kg，整体最大承重150 Kg。 技术参数： 长*宽*高：845x416x840MM；净重：24 Kg。 |
| 148 | 常用工具 | 1 | 套 | 1、11件全抛光两用扳手（8，10，12，13，14，15，16，17，18，19，22MM）； 2、2件12.5MM系列火花塞套筒（16，21MM）； 3、15件10MM系列6角套筒（7，8，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，21，22，24MM）； 4、1件10MM系列专业快速脱落棘轮扳手； 5、2件10MM系列转向接杆（3"，10"）； 6、1件10MM系列万向接头（3/8"方孔×1/4"方头）； 7、1件12.5MM系列三用接头（1/2"方孔×3/8"方头） |
| 149 | 柴油机故障诊断仪 | 1 | 套 | 示波器技术性能 通道数：三通道/五通道 采样速度：最大20MHz 采样精度：双8位 电压量程：20mV-20V/格 扫描时间：1.25us/格-2s/格 硬件配置 CPU：32位嵌入式芯片 主频：80MHZ 外存：CF卡，可任意扩充 显示器：6.4" LCD触摸真彩屏 打印机：热敏式微型打印机 电池：示波器内置可充电锂电池 |
| 150 | 电控柴油发动机实验台 | 1 | 套 | 1.燃料：柴油 2.汽缸数：四缸 3.冷却介质：水冷 4.标定转速：38000（rpm） 5.应用范围：汽车工业 6.产品类型：全新 7.连续输出功率：3500（kw） 8.最大功率：6800（Kw） 9.旋向：顺时针 10.冲程数：四冲程 11.额定电压：12（V）V 12.额定频率：4800（Hz）Hz 13.工作方式：往复活塞式内燃机 14.连续工作时间：1500（小时）h 15.启动方式：自动 16.燃油箱容量：12（L）L |
| 151 | 车身修复机 | 1 | 台 | 技术参数： 1.输入电压（V）50/60Hz：2PH/380V,50/60Hz 2.输入功率（KVA)：19KVA 3.输入电流（A）：20A 4.暖意最大工作电流（A）：5800A 5.单面焊接厚度（mm)：0.6+0.8/0.8+1.0/1.0+1.2 6.输出电压（V)：焊材熔植AC4-8V /碳棒加热AC3.5-5V /点焊碰焊AC8-10V 7.定时工作调节时间范围(s)：0.1-1.2秒（无级调节） 8.外形尺寸（mm)：615*435*990 |
| 152 | 干湿计 | 1 | 个 | 产品优势：集温度和干湿度测量为一体，分析更方便，是办公室、生产/维修车间以及储货舱的理想检测设备； 接触式与非接触式两种测温模式，采用非接触式模式可测量难以触及的物体； 可能显示空气温度、湿度、露点，提供更完善的分析数据； 背光LCD大屏幕显示、即使在昏暗的环境下仍能方便读数； 一键转换的温度显示方式； |
| 153 | 手动可调式移液器 | 60 | 支 | - 单道 可调式移液器，测量范围 10-100ul - 测量精度1 ul，重量0.1kg。 |
| 154 | 手动可调移液枪 | 4 | 支 | - 8道 可调式移液器 - 类型：微量移液器 - 测量范围：10-100ul - 测量精度：其它 - 重量：轻便（kg）g - 颜色：灰 深灰 浅灰 蓝 紫 黄 桔黄（颜色可选） |
| 155 | 生物显微镜 | 20 | 台 | 1000X、双目观察头、4X、10X、40XS(弹簧)、100XS(弹簧、油)、WF10X18mm广角目镜、电照明系统230V或115V，20W钨灯（电器部分均有CE、GS认证）、螺旋调节式阿贝聚光镜N.A.1.25 |
| 156 | 酶标仪 | 1 | 台 | 完全中文操作模式，波长范围 400–750 nm 光度量程 0 .0–3 .5 OD 线性 ≤ 1 .0 % 于 0 .0–2 .0 OD ；≤ 2 .0 % 于 0 .0–3 .0 OD 准确度 1 .0% 或 0 .010 OD 于 490nm 0 .000–3 .000 OD 精确度 1 .0% 或 0 .005 OD 于 0 .0–2 .0 OD ；1 .5% 于 2 .0–3 .0 OD 分辨率 0 .001 OD 滤光片位 8 板震荡 3 种速度：低、中、高，持续时间 0-999 秒 读板时间 单波长6 秒；双波长10 秒 数据输出 内置热敏图文打印机、USB2 接口和PC 或Mac 连接 数据储存 日历 / 时钟功能 64 个检测规程 多语言兼容性 4 种语言、LCD 显示、报告输出 |
| 157 | 酶标仪 | 1 | 台 | 波长范围: 400nm-700nm，读数范围: 0-3.5A，测量范围:0-3.0A(405nm)，准确性: ±1% (0-2.0A)，精确性:CV＜0.2%或0.001Abs@0.5A，灰区0.002Abs@1A，阈值0.003Abs@1.5A，非固定临界值0.004Abs@2A，线性值:±1.5%，读板速度:5秒/板，串行接口RS-232，线性振荡，3种速度 |
| 158 | 血细胞分类计数器 | 10 | 台 | 9位数 手动式 |
| 159 | 电视显微镜 | 2 | 套 | 平场目镜放大倍数(X)视场(mm)10X18平场消色差物镜放大倍数（X）数值孔径（NA）工作距离（mm）5X0.1218.310X0.258.920X0.408.740X0.603.780X0.800.96光学放大倍数50X 100X 200X 400X 800X 系统参考放大倍数50X-3000X目镜筒三目镜, 瞳距调节范围：53-75mm照明系统落射照明器，6V/20W卤素灯，220V（50Hz）亮度可调具偏光装置三目头内置检偏振， 可插入式起偏振片,垂直照明装置，调焦机构粗微动同轴调焦,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置 微动格值:0.002mm。 转换器五孔 外向式滚珠内定位滤色片组黄色、蓝色、绿色、磨砂玻璃 载物台移动范围X方向：154mm ； Y方向154m |
| 160 | 摄像机 | 2 | 台 | 高清摄像机，3英寸液晶屏，1670万像素，9流明（1/50秒快门速度，F3.5），11倍变焦 传感器类型：Exmor APS HD CMOS，传感器尺寸：23.5×15.6mm，有效像素：1610万，镜头结构：12组17片，7片（圆形光圈），最大光圈：F3.5-F6.3，彩色取景器 ：1.3cm235.9万像素，屈光度调节：支持视野率：100%，单次自动对焦，连续自动对焦，连续手动对焦，手动对焦，滤镜直径67mm,闪光灯：内置支持热靴测光系统：通过镜头预闪 闪光模式：自动闪光，强制闪光，低速同步，后帘同步闪光，禁止闪光闪光补偿：+/-2EV，1/3EV步级 |
| 161 | 数码相机 | 3 | 台 | - 高端单反 - 产品定位套装相机 - 操作方式全手动操作 - 传感器类型CMOS - 传感器尺寸全画幅（35.9*24mm） - 传感器描述清洁影像传感器、图像除尘参考数据（需要捕影工匠软件） - 最大像素数2493万 - 有效像素2432万 - 影像处理器EXPEED 4 - 最高分辨率6016×4016 - 图像分辨率FX（36×24）影像区域：（L）6016×4016，（M）4512×3008，（S）3008×2008； 1.2×（30×20）影像区域：（L）5008×3336，（M）3752×2504，（S）2504×1664； DX（24×16）影像区域：（L）3936×2624，（M）2944×1968，（S）1968×1312； 动画即时取景中拍摄的FX格式照片：（L）6016×3376，（M）4512×2528，（S）3008×1688； 动画即时取景中拍摄的DX格式照片：（L）3936×2224，（M）2944×1664，（S）1968×1112 。伸缩式 - 等效35mm焦距24-85mm - 镜头结构11组16片（带3片非球面镜片和1片ED镜片） - 镜头说明镜头型号：AF-S 尼克尔 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR，实际焦距：f=24-85mm - 广角镜头是（超广角） - 长焦镜头否 纠错 - 对焦区域单点AF；动态区域AF（9，21或51个对焦点），3D跟踪，群组区域AF，自动区域AF - 对焦点数51点 - 最大光圈F3.5-F4.5显示屏尺寸3.2英寸 |
| 162 | 数码生物显微镜 | 2 | 台 | 双目，平场消色差物镜, 4x、0.10、22.0mm; 10x、0.25、10.5mm; 40x、0.65、0.56mm; 100xOil、1.25、0.13mm，向内侧倾斜的固定5孔物镜转盘，阿贝聚光镜，数值孔径1.25（浸油时），内置透射光柯勒照明, 6V30W卤素灯 |
| 163 | 微量振荡器 | 4 | 台 | 振荡频率Min25Hz~35Hz,Max45Hz~60Hz，电机功率﹤10W，电源220V50Hz，2×96孔血液板 |
| 164 | 动物疫病快速诊断仪 | 1 | 台 | 8个滤光片，9通道光路系统，卤素钨灯，波长：400-800nm，测试范围：0～4A，分辨率0.001A，RS-232/USB接口 |
| 165 | 兽药残留快速检测仪 | 1 | 台 | 4个滤光片，9通道光路系统，卤素钨灯，波长：400-800nm，测试范围：0～4A，分辨率 0.001Abs（显示），0.0001Abs（计算），RS-232/USB接口，内置热敏打印机，并可外接打印机 |
| # 售后服务及其他要求 ## （一）交付使用时间 自签订合同之日起，在10个日历日内安装调试完毕并验收合格；地点：广西南宁市（采购人指定地点）。 ## 保质期及售后服务要求 1、货物验收合格之日起免费1年维护。 2、免费送货上门，免费安装、调试。免费培训使用人员和维护人员，保证熟练掌握全部功能为止。 3、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。质保期内免费保修，终身维修。 4、技术支持与服务：投标人应在用户处至少常驻2名技术人员，设立维护电话，7天×24小时响应，如出现故障，必须在30分钟内到达现场，2小时内给予修复；在保修期内无偿提供人员和技术支持配合建设单位进行技术改进；投标人应提供保修期内日常维护和保养计划。保修期后优惠提供产品更新、改造服务。 5、项号50、56、93、94、98、103、132、141、142、160、163产品投标时必须提供投标产品的彩页或技术说明书（体现关键参数指标），当投标文件提供的设备性能参数与所提供产品彩页或技术说明中的性能参数不符合时，以后者为准。 6、项号50、56、93、94、98、103、132、141、142、160、163产品若有请提供厂家针对此项目的授权书和售后服务保证书原件，交货时必须提供上述原件，否则不予验收； 7、项号：94、95、98、101、141、142、156、157、159货物已办理进口产品审批手续，必须采用进口产品或是满足采购需求的同档次国内产品。若为进口产品，交货时必须提供相关的报关材料。 8、投标产品纳入《财政部 国家发展改革委关于调整公布第十七期节能产品政府采购清单的通知》（财库[2015]43号）中节能产品政府采购清单的（提供投标产品所属清单页，单一分标报价或项号数占三分之一及以上，适用于非强制采购产品） ## （三）培训要求 提供不限人数的技术培训1次，培训包括操作员培训、管理员培训及领导培训。 培训地点由用户指定，提供培训所需要的操作手册（电子版）等。 |  |  |  |  |

B分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数、性能（配置）及其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《兽医临床诊疗技术》仿真教学软件 | 1 | 套 | - 动物的接近方法，包括牛、羊、猪的接近三维仿真动画，并配有文字和语音解说。 二、动物的保定方，包括牛、羊、猪、家禽保定方法三维仿真动画，并配有文字和语音解说。 三、兽医临床一般检查方法 1、临床检查基本方法。包括视诊、触诊、叩诊、听诊和嗅诊的三维仿真动画，并配有文字和语音解说。 2、牛、羊、犬、猪体温测定的三维仿真动画，并配有文字和语音解说。 3、心血管临床检查的三维仿真动画，并配有文字和语音解说。 4、呼吸系统临床检查 4.1、呼吸系统临床检查PPT； 4.2、牛的呼吸系统临床检查的三维仿真动画，并配有文字和语音解说。 5、消化系统的临床检查的三维仿真动画，并配有文字和语音解说； 5.1、消化系统的检查PPT 5.2、瘤胃检查、皱胃检查、瓣胃检查、肠管检查和网胃检查的三维仿真动画，并配有文字和语音解说。 6、给药技能训练 6.1、给药技能训练的三维仿真动画，并配有文字和语音解说； 6.2、皮下注射法、肌肉注射法、静脉注射法和腹腔内注射法的三维仿真动画，并配有文字和语音解说。 7、穿刺术 |
| 2 | 长焦投影机 | 4 | 台 | （亮度≥4000流明，对比度2000:1） 标准分辨率：XGA（1024*768） 屏幕比例：4:3 投影尺寸：40-300英寸 |
| 3 | 短焦投影机 | 2 | 台 | （对比度≥10000：1；亮度≧3300流明；超短距离投影(机身前端到白板距离)：投影80寸画面≤18.6厘米） |
| 4 | 电子白板 | 2 | 块 | 外观尺寸105英寸，外观规格2279*1407mm，画面比例16：10 1、 真多点红外感应触摸技术； 2、 抽拉式主板，PCB串行总线技术，易安装、易使用； 3、 自适应红外触摸，性能稳定； 4、 支持视频展台的无缝链接； 5、支持多系统免驱启动，即插即用，安装快捷； 6、Easy Draw 互动教学软件，功能强大易使用。 |
| 5 | 触控一体机 | 2 | 台 | 84英寸LED，分辨率1080P；CPU：Intel Core i3；内存4G，硬盘500G）分辨率： 插值分辨率：32768x32768 显示分辨率：1920x1080，响应时间4ms，背光灯寿命：50000小时；触摸寿命80000小时；外形尺寸1978×1186mm（整机）mm，电源性能：100-240V交流，50/60Hz |
| # 售后服务及其他要求 ## （一）交付使用时间 自签订合同之日起，在10个日历日内安装调试完毕并验收合格；地点：广西南宁市（采购人指定地点）。 ## 保质期及售后服务要求 1、货物验收合格之日起免费1年维护。 2、免费送货上门，免费安装、调试。免费培训使用人员和维护人员，保证熟练掌握全部功能为止。 3、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。质保期内免费保修，终身维修。 4、技术支持与服务：投标人应在用户处至少常驻2名技术人员，设立维护电话，7天×24小时响应，如出现故障，必须在30分钟内到达现场，2小时内给予修复；在保修期内无偿提供人员和技术支持配合建设单位进行技术改进；投标人应提供保修期内日常维护和保养计划。保修期后优惠提供产品更新、改造服务。 5、项号5产品投标时必须提供投标产品的彩页或技术说明书（体现关键参数指标），当投标文件提供的设备性能参数与所提供产品彩页或技术说明中的性能参数不符合时，以后者为准。 6、项号5产品若有请提供厂家针对此项目的授权书和售后服务保证书原件，交货时必须提供上述原件，否则不予验收； 7、投标产品纳入《财政部 国家发展改革委关于调整公布第十七期节能产品政府采购清单的通知》（财库[2015]43号）中节能产品政府采购清单的（提供投标产品所属清单页，单一分标报价或项号数占三分之一及以上，适用于非强制采购产品） ## （三）培训要求 提供不限人数的技术培训1次，培训包括操作员培训、管理员培训及领导培训。 培训地点由用户指定，提供培训所需要的操作手册（电子版）等。 |  |  |  |  |

C分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数、性能（配置）及其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 畜禽解剖教学挂图 | 100 | 幅 | 1.牛羊猪禽彩色挂图 2.色彩艳丽, 层次清楚、标识明确的挂图有助于学生把标本、模型上的结构与其结合起来观察, 增强理解和记忆, 便于自学 |
| 2 | 牛骨架标本 | 2 | 具 | 要求显示牛的全身骨骼、关节的构成等结构。 规格：1500mm*600mm*1200mm 要求显示牛的全身骨骼。 结构完整，无缺失。颜色，象牙白。 |
| 3 | 羊骨架标本 | 2 | 具 | 规格：800mm*340mm*500mm 要求显示牛的全身骨骼。 结构完整，无缺失。颜色，象牙白。 |
| 4 | 猪骨架标本 | 2 | 具 | 规格：1200mm*450mm*700mm 要求显示牛的全身骨骼。 结构完整，无缺失。颜色，象牙白。 |
| 5 | 兔骨架标本 | 2 | 具 | 规格：260mm*100mm*150mm 要求显示牛的全身骨骼。 结构完整，无缺失。颜色，象牙白。 |
| 6 | 犬骨架标本 | 2 | 具 | 规格：500mm*240mm*450mm 要求显示牛的全身骨骼。 结构完整，无缺失。颜色，象牙白。 |
| 7 | 猫骨架标本 | 2 | 具 | 规格：260mm*100mm*150mm 要求显示牛的全身骨骼。 结构完整，无缺失。颜色，象牙白。 |
| 8 | 禽骨架标本 | 2 | 具 | 规格：220mm*300mm*280mm 要求显示牛的全身骨骼。 结构完整，无缺失。颜色，象牙白。 |
| 9 | 公牛生殖系统 | 2 | 具 | 规格：450mm*400mm*100mm 要求塑化标本显示公牛泌尿生殖系统的构成，如肾、输尿管、膀胱、阴茎、睾丸等结构。要求标本的制作企业营业执照的经营范围要包含“生物塑化产品及生物塑化相关产品的研制、开发、生产、销售"的经营范围。★1.标本制作采用注胶工艺使用自动注胶机进行灌注; ★2.标本制作采用真空低温技术进行标本浸渗； |
| 10 | 母牛生殖系统 | 2 | 具 | 规格：450mm*400mm*100mm 要求塑化标本显示母牛泌尿生殖系统的构成，如肾、输尿管、膀胱、子宫、外阴等结构等结构。要求标本的制作企业营业执照的经营范围要包含“生物塑化产品及生物塑化相关产品的研制、开发、生产、销售"的经营范围。★1.标本制作采用注胶工艺使用自动注胶机进行灌注; ★2.标本制作采用真空低温技术进行标本浸渗； |
| 11 | 母猪生殖系统 | 2 | 具 | 规格：350mm*280mm*80mm 要求塑化标本显示母猪泌尿生殖系统的构成，如肾、输尿管、膀胱、子宫、外阴等结构等结构。 要求标本的制作企业营业执照的经营范围要包含“生物塑化产品及生物塑化相关产品的研制、开发、生产、销售"的经营范围。★1.标本制作采用注胶工艺使用自动注胶机进行灌注; ★2.标本制作采用真空低温技术进行标本浸渗；携带样本。 |
| 12 | 公猪生殖系统 | 2 | 具 | 规格：350mm*280mm*80mm 要求显示公猪泌尿生殖系统的构成，如肾、输尿管、膀胱、阴茎、睾丸等结构。要求标本的制作企业营业执照的经营范围要包含“生物塑化产品及生物塑化相关产品的研制、开发、生产、销售"的经营范围。★1.标本制作采用注胶工艺使用自动注胶机进行灌注; ★2.标本制作采用真空低温技术进行标本浸渗；携带样本。 |
| 13 | 母羊生殖系统 | 2 | 具 | 规格：300mm*280mm*60mm 要求显示母羊泌尿生殖系统的构成，如肾、输尿管、膀胱、子宫、外阴等结构，要求肾、膀胱、子宫等器官部分切开，显示内部结构。 要求标本的制作企业营业执照的经营范围要包含“生物塑化产品及生物塑化相关产品的研制、开发、生产、销售"的经营范围。★1.标本制作采用注胶工艺使用自动注胶机进行灌注; ★2.标本制作采用真空低温技术进行标本浸渗； |
| 14 | 鸡解剖模型 | 2 | 具 | 1. 规格：490×260×450mm 2. 性能及用途：无毒PVC材料，外形示右侧半，内脏解剖能拆下示教。 |
| 15 | 牛解剖模型 | 2 | 件 | 1. 规格：作矢状解剖面右侧示肌肉，胸腹腔器官能拆下，共有18个部件。（850*250*540mm） |
| 16 | 牛肾解剖模型 | 2 | 件 | 一侧肾作冠状剖面，示有沟多乳头肾240*370*80m |
| 17 | 牛胃解剖模型 | 2 | 件 | 沿胃前后，作正中剖面350*280*180mm |
| 18 | 牛子宫解剖模型 | 2 | 件 | 阴道子宫、子宫角作剖面（310*620*340m |
| 19 | 羊肾解剖模型 | 2 | 件 | 右侧肾作剖面，示平滑单乳头肾，肾嵴215*55*140mm） |
| 20 | 羊胃解剖模型 | 2 | 件 | 沿胃前后，作正中剖面（280*180*350mm） |
| 21 | 羊子宫解剖模型 | 2 | 件 | 阴道、子宫、子宫角作剖面（620*350*90mm） |
| 22 | 兔解剖模型 | 2 | 具 | 1. 规格：520×200×330mm 2. 性能及用途：无毒PVC材料，作矢状解剖面右侧示肌肉，胸腹腔器官能拆下，共7个部件。 |
| 23 | 动物解剖与组织切片 | 80 | 套 | 涵盖组织学实验教学中所用的四大基本组织、九大系统的切片标本，要求标本的制作企业营业执照的经营范围要包含“生物塑化产品及生物塑化相关产品的研制、开发、生产、销售"的经营范围。 |
| 24 | 猪体针灸模型 | 7 | 具 | 1. 猪体针灸模型供兽医作参考用，左侧示雄性上海大白猪的体型，以及自头颈部、躯干、臀尾部和前后肢分布的常用针穴55个，右侧示浅层肌肉，并切除体壁，示脊柱和内脏结构。 |
| 25 | 狗体针灸模型 | 7 | 具 | 1. 狗体针灸模型供兽医作参考用，显示狗体左半部72个常用穴位，穴位用数字标注，右半部显示解剖面 2. 尺寸：长30cm，高28cm； 3. 重量：0.8kg； 4. 材质：进口PVC材料； |
| 26 | 羊解剖模型 | 2 | 具 | 要求显示母羊泌尿生殖系统的构成，如肾、输尿管、膀胱、子宫、外阴等结构，要求肾、膀胱、子宫等器官部分切开，显示内部结构。 |
| 27 | 组织切片 | 1 | 套 | 涵盖组织学实验教学中所用的四大基本组织、九大系统的切片标本。常用染色方法:HE、银染、氯化金、COX法;切片厚度：3μm～5μm |
| 28 | 猪标本 | 1 | 个 | 规格：1200*450*700 成年剥制，现场定制 |
| 29 | 山羊标本 | 1 | 个 | 规格：900*340*500 成年剥制，现场定制 |
| 30 | 马标本 | 1 | 个 | 规格：2400*600*1500 成年剥制，现场定制 |
| 31 | 水牛标本 | 1 | 个 | 规格：1250*500*1050 成年剥制，现场定制 |
| 32 | 黄牛标本 | 1 | 个 | 规格：1500*600*1200 成年剥制，现场定制 |
| 33 | 微生物显微玻片标本 | 30 | 盒 | 微生物学类、寄生虫学类 |
| # 售后服务及其他要求 ## （一）交付使用时间 自签订合同之日起，在10个日历日内安装调试完毕并验收合格；地点：广西南宁市（采购人指定地点）。 ## 保质期及售后服务要求 1、货物验收合格之日起免费1年维护。 2、免费送货上门，免费安装、调试。免费培训使用人员和维护人员，保证熟练掌握全部功能为止。 3、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。质保期内免费保修，终身维修。 4、技术支持与服务：投标人应在用户处至少常驻2名技术人员，设立维护电话，7天×24小时响应，如出现故障，必须在30分钟内到达现场，2小时内给予修复；在保修期内无偿提供人员和技术支持配合建设单位进行技术改进；投标人应提供保修期内日常维护和保养计划。保修期后优惠提供产品更新、改造服务。 5、项号2产品投标时必须提供投标产品的彩页或技术说明书（体现关键参数指标），当投标文件提供的设备性能参数与所提供产品彩页或技术说明中的性能参数不符合时，以后者为准。 6、项号2产品若有请提供厂家针对此项目的授权书和售后服务保证书原件，交货时必须提供上述原件，否则不予验收； ## （三）培训要求 提供不限人数的技术培训1次，培训包括操作员培训、管理员培训及领导培训。 培训地点由用户指定，提供培训所需要的操作手册（电子版）等。 |  |  |  |  |

第三章  投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：畜牧专业实训设备采购 项目编号：GXZC2015-G1-0654-NNHD |
| 2 | 投标报价及费用：1、投标人可就《招标项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。2、本项目投标应以人民币报价；3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；4、本项目代理服务费按国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准向中标人收取。 |
| 3 | 投标保证金（人民币）：A分标：28400元整；B分标：2700元整；C分标：3300元整，应按《招标采购公告》第八条规定交纳。 |
| 4 | 现场踏勘（如有）：详见《招标项目采购需求》 |
| 5 | 演示时间及地点（如有）：无 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；本公司会在规定时间组织答疑，答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告（详细见公告中公布的网站）。 |
| 7 | 投标文件组成：开标一览表 1 份（单独封装、单独递交）；投标文件正本 1 份；副本 4 份； |
| 8 | 投标截止时间及地点：2015年12月15日9 时整；南宁市星湖路39号大板二区广西区直机关后勤人员培训中心三楼会议室 |
| 9 | 开标时间及地点：2015年12月15日9 时整；南宁市星湖路39号大板二区广西区直机关后勤人员培训中心三楼会议室 |
| 10 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：本公司在采购人依法确认中标人后2个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）、南宁市华东招标有限责任公司网（www.hdzbgs.com）。 |
| 12 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发出后五个工作日内，投标人提供保证金收据和本单位开户银行及账号后，本公司以电汇或转账等方式退还投标保证金。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 采购资金来源：财政性资金 |
| 15 | 付款条件：交货验收合格后二十个工作日内，由甲方一次性付清乙方的全部货款（无预付款）。乙方自收到货款之日起三个工作日内开具发票给甲方。 |
| 16 | 投标文件有效期：60天 |
| 17 | 本招标采购文件最终解释权属于南宁市华东招标有限责任公司 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于广西水产畜牧学校的畜牧专业实训设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人和代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

⑴两个以上供应商可以组成一个投标联合体,以一个投标人身份投标。

⑵以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。

本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

(3)联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。否则，与之相关的投标文件作废。

（4）投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

（5）联合体各方中至少有一方符合本文件规定的特定资质条件。但同一专业的投标人组成的联合体应以资质最低的一方为依据。联合体投标的,须提供《联合投标协议书》，格式见附件。）

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

★2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

★3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （九）质疑和投诉

1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

质疑联系部门及电话为：南宁市华东招标有限责任公司               0771-5885139

投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处   0771-5331810

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前以书面形式要求招标采购单位澄清。南宁市华东招标有限责任公司对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，也应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.南宁市华东招标有限责任公司必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5、采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有投标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由投标报价文件、资信及商务文件、技术文件三部份组成。

1.报价文件：

（1）投标函（格式见附件）；[必须提供]

（2）投标报价明细表（格式见附件）；[必须提供]

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。[必须提供]

（4）开标一览表（单独封装、单独递交，格式见附件）；[必须提供]

2.资信及商务文件：

（1）投标保证金收据（可单独提交）；[必须提供]

（2）投标声明书 (格式见附件) ；[必须提供]

（3）法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件(格式见附件)（委托代理时必须提供）；

（4）营业执照副本复印件; [必须提供]

（5）税务登记证及组织机构代码证复印件；[必须提供]

（6）最近一个季度（2015年7-9月）依法缴纳税收及投标人在册正式员工的社保证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明及依法缴纳或依法免缴社保费证明（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟）] [必须提供]

（7）商务响应表（格式见附件）；[必须提供]

（8）财务状况报告；（必须提供）

（9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（格式自拟，必须提供）

（10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式自拟，必须提供）

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；(如有规定,则必须提供)

（12）招标项目采购需求中要求必须提供的材料；

（13）产品销售许可证；

（14）安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）：

（15）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（16）距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

（17）原厂商售后服务承诺书；

（18）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（19）节能环保等方面的资质证书；

（20）自主品牌投标人的信誉、荣誉证书；

（21）投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书；

（22）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（23）投标人关于升级或更新计划及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（24）投标人情况介绍。

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

（3）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（5）设备配置清单（均不含报价）；

（6）技术响应表；[必须提供]

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；[必须提供]

（9）项目实施人员一览表

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（12）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

★注：投标函、投标声明书、法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1、投标人应在开标一览表和投标报价明细表上标明单价和总报价。开标一览表报价与投标报价明细表报价不一致的，以开标一览表报价为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，如总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标报价无效。

2、投标人可就《招标项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。

3.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

4.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

5.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 60 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

1.投标人须按规定提交投标保证金（人民币）：A分标：28400元整；B分标：2700元整；C分标：3300元整。否则，其投标文件将被拒绝。投标人应按公告中明确的单位全称、开户行、账号，于投标截止前交到本公司账户上，并携带缴款凭据原件于截标前到本公司财务部换取收据（财务部开收据以投标保证金到帐为准，因此投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本公司账户上的时间）。

2.保证金形式：  汇票、电汇、支票等

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后 30 日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内退还。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交质量保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按投标文件正本各1份，副本 4 份编制并装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应密封封装投标文件，其中《开标一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封，单独递交。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（投标文件、开标一览表等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的

（3）投标文件无法定代表人签字或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达 2 项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；

4.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

南宁市华东招标有限责任公司将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由南宁市华东招标有限责任公司主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.唱标：本公司工作人员只唱开标一览表；

6.南宁市华东招标有限责任公司做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本公司将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本公司将按政府采购管理的有关规定处理。

7.开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。开标一览表内容与投标报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准。唱标时未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）采购代理在评标结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评审报告中推荐的候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、采购代理机构本公司网站发布中标公告。

（三）在发出中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果是自己的权益受到损害的，可以在知道或者应该知道其权益受损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在受到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

- 七、签订合同

（一）合同授予标准

合同将被授予确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标供应商不按照中标通知书的规定签订合同，则按照中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

（3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

- 八、其他事项

（1）中标服务收费按国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准向中标人收取。签订合同前，中标人应当向采购代理机构以此付清中标服务费。

（2）代理服务收费标准：

| 服 务 类型 费 率 中 标 金 额（万元） （ | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为5000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（500一100）万元×1.1％＝4.4万元

（1000－500）万元×0.8％＝4.00万元

（5000—1000）万元×0.5％＝20万元

合计收费=1.5十4.4＋4.00＋20＝29.90（万元）

第四章  评标办法及评分标准

评标办法及评分标准

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、设备性能及配置、售后服务、信誉及业绩、政策功能等内容按百分制打分。其中价格分50分；设备性能及配置分15分；售后服务分20分；信誉及业绩分 10分，政策功能分5分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

- 二、评定方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

- 1、价格分…………………………………………………………………………………………50分

- （1）投标产品按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）认定为小型和微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定生产厂家有关证明材料为准），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标价。

- 投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

- （2）以进入评标的最低的投标报价为50分。

- （3）某投标人价格得分 =   ×50分

- 2、设备性能及配置分……………………………………………………………………………15分

（1）品牌分                                                            （满分9分）

由评委在打分前集体讨论确定品牌档次，在相应档次内由评委独立打分，对属于同一品牌的由评委集体讨论确定该品牌在所属档次内的统一分值，一档：0.1～3分 ，二档：3.1～6分, 三档：6.1～9 分

（2）设备性能分                                                         （满分2分）

主要设备技术参数及配置优于招标文件且评标时被评标委员会接受的，每提升一项加1分 ，满分2分。

（3）《招标项目采购需求》中主要设备有生产厂家授权的得2分。

（4）《招标项目采购需求》中有设备厂商有效的售后服务保证书原件的得2分。

- 3、售后服务分…………………………………………………………………………………… 20分

- 评标委员会根据投标人提供的售后服务承诺书的内容集体讨论，综合评定其档次并在相应档次内独立打分

- 一档：0.1～6分   售后服务承诺书内容的完整性、可行性、免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、其他优惠措施、安装要求及方案等方面一般

- 二档：6.1～12分   售后服务承诺书内容的完整性、可行性、免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、其他优惠措施、安装要求及方案等方面良好

- 三档: 12.1～20分    售后服务承诺书内容的完整性、可行性、免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、其他优惠措施、安装要求及方案等方面优秀

- 4、信誉及业绩分………………………………………………………………………………………10分

（1）投标人通过SA8000社会责任标准认证                                           1分

（2）投标人自2011年以来同类项目成功案例（以有效的合同或中标通知书复印件为准，原件备查），合同金额为100万元及以上的每有一份得1分，满分9分。

5、政策功能分（节能、环保、区内产品等）………………………………………………………5分

(1) 投标产品纳入《财政部 国家发展改革委关于调整公布第十七期节能产品政府采购清单的通知》（财库[2015]43号）中节能产品政府采购清单的（提供投标产品所属清单页，单一分标报价或项号数占三分之一及以上，适用于非强制采购产品）  1分

(2) 投标产品纳入《财政部 环境保护部关于调整公布第十五期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库[2015] 44号）中环境标志产品政府采购清单的（提供投标产品所属清单页，单一分标报价或项号数占三分之一及以上）   1分

- （3）认定为区内产品的得3分（单一分标报价或项号数占三分之一及以上,必须提供产品生产厂家证明复印件，原件备查）。

- （三）总得分 ＝1 + 2 + 3 + 4 + 5  。

三、中标候选人推荐原则

- （一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。
    （二）评标委员会认为，某投标人的有效投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会不推荐该投标人为中标候选人。

- 合同主要条款格式

# 广西壮族自治区政府采购合同

合 同 名 称：

合 同 编 号：

采购单位（甲方）：

供 应 商（乙方）：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照公开招标采购文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

广西壮族自治区政府采购合同文本

（适用货物类）

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 及单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式： 汽车运输为主。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 按成本比例。

第五条　交付和验收

1、交付使用时间：                          、地点：                        。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后  7  日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按承诺时间、地点培训。

第七条  售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间；分项有要求的按分项要求，分项无要求的按国家标准实行“三包”。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政性资金。

3、付款方式：

交货验收合格后二十个工作日内，由甲方一次性付清乙方的全部货款（无预付款）。乙方自收到货款之日起三个工作日内开具发票给甲方。

第九条　质量保证金(甲乙双方协商确定)

乙方应在签订的合同后5个工作日内按本合同合计金额   % 比例向甲方提交质量保证金，质保期满后5个工作日内无息返还。

第十条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十一条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过  7 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十四条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为 按分项具体要求，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十五条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十六条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十七条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十八条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

第十九条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标通知书。

第二十一条　本合同一式五份，具有同等法律效力，广西区财政厅政府采购监督管理处一份（南宁市华东招标有限责任公司代收）、南宁市华东招标有限责任公司两份、甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（采购单位）（章） 年 月 日 | 乙方（供应商）（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| - 供应商承诺具体事项： 详见《投标声明书》 |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： 详见《售后服务承诺书》或《技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施》 |  |
| 3、其他具体事项： 详见《招标项目采购需求表》 |  |
| 甲方（采购单位）（章） 年 月 日 | 乙方（供应商）（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章　投标文件格式

目    录（货物类）

一、报价文件———————————————————————————————（页码）

（1）投标函 ————————————————————————————————

（2）投标报价明细表————————————————————————————

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明————————————————

（4）开标一览表——————————————————————————————

二、资信及商务文件———————————————————————————

（1）投标保证金收据————————————————————————————

（2）投标声明书——————————————————————————————

（3）法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件—————————————

（4）营业执照副本复印件——————————————————————————

（5）税务登记证及组织机构代码证复印件———————————————————

（6）最近一个季度(2015年7-9月)依法缴纳税收及投标人在册正式员工的社保证明—————

（7）商务响应表——————————————————————————————

（8）财务状况报告——————————————————————————————

（9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料————————————

（10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明————

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料——————————————

（12）招标项目采购需求中要求必须提供的材料————————————————

（13）产品销售许可证————————————————————————————

（14）安全生产许可证或者产品代理资格证明文件————————————————

（15）类似成功案例的业绩——————————————————————————

（16）距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表———————————

（17）原厂商售后服务承诺书——————————————————————————

（18）其他特殊资质证书————————————————————————————

（19）节能环保等方面的资质证书————————————————————————

（20）自主品牌投标人的信誉、荣誉证书—————————————————————

（21）投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书——————————————

（22）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料————————————————

（23）投标人关于升级或更新计划及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况———

（24）投标人情况介绍—————————————————————————————

三、技术文件————————————————————————————————

（1）对本项目系统总体要求的理解———————————————————————

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状————————————————

（3）产品出厂标准、质量检测报告———————————————————————

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书———————————————————

（5）设备配置清单（均不含报价）———————————————————————

（6）技术响应表———————————————————————————————

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案—————————————————

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施————————————————

（9）项目实施人员一览表———————————————————————————

（10）选配件、专用耗材、售后服务优惠表———————————————————

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施—————————————————

（12）投标人需要说明的其他文件和说明————————————————————

（本目录可根据公开招标采购文件要求必须提供的资料排序，其余资料酌情提供）

一、报价文件

1、投标函格式：

投 标 函

致：南宁市华东招标有限责任公司

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交投标文件(内含:资信/商务文件、技术文件、报价文件)正本一份、副本四份

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起  60  个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人签字：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

2、投标报价明细表格式：

投标报价明细表

分标： （如有）                                             金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 |  | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  | 大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：                          日  期：

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

4、开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

开标一览表文件

（1） 采购项目名称：

（2） 采购项目编号：

(3) 投标单位：

（4） 注明“开标时才能启封”

开标一览表（另一文件袋单独封装、单独递交）

开标一览表

招标编号：

投标人名称：

分标： （如有）                                                            单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  | 大写： ￥ |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间 |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请单独信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

6、开标一览表内容与投标报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                 日期：    年   月   日

二、资信及商务文件

1、投标保证金收据（复印件，也可在开标会现场提交原件，格式略）

2、投标声明书格式：

投标声明书

致：南宁市华东招标有限责任公司

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：                                     年    月    日

3、法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：南宁市华东招标有限责任公司

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加   ABC单位XYZ政府采购          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

粘贴被授权人身份证（正、反两面复印件）

4、营业执照复印件（副本，带有经年检合格的标志）

5、税务登记证及组织机构代码证复印件（副本，带有经年检合格的标志）

6、 最近一个季度(2015年7-9月)依法缴纳税收及投标人在册正式员工的社保证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明及依法缴纳或依法免缴社保费证明（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟）]

7、商务响应表格式：

分标： （如有）

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 | 交付使用时间：____________ 地点：___________________ |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：                          日 期：

8、财务状况报告（必须提供）

9、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟，必须提供）

10、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）

11、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)

12、招标项目采购需求中要求必须提供的材料

13、产品销售许可证复印件

14、安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件（代理商投标必备）

15、投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人签字：

投标人公章：                                                  年    月   日

16、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

授权代表签字：

投标人公章：                               　 年    月　 日

17、主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺书格式：（格式可自拟）

原厂商售后服务承诺书

致：南宁市华东招标有限责任公司

我们                    （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在                            。兹指派按              （国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于

年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人签字：

单位公章：                                       年    月    日

18、其他特殊资质证明文件（招标文件有规定的，据实提供）

19、节能环保等方面的资质证书复印件

20、自主品牌投标人的信誉、荣誉证书复印件

21、投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书复印件

22、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

23、投标人关于升级或更新计划及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）

24、投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

三、技术文件格式

1、对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

2、投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）

3、产品出厂标准、质量检测报告（格式自拟）

4、原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

5、设备配置清单格式：

分标： （如有）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签名：

投标人盖章：                          日  期：

6、技术响应表格式：

分标： （如有）

| 项号 | 货物名称或技术条款 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：

投标人盖章：                          日 期：

7、投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）

8、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（格式自拟）

9、项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名：

投标人盖章：                         日  期：

10、选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

分标： （如有）

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

授权代表签名：

投标人盖章：                          日 期：

11、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

12、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

四、其他文书、文件格式

1、联合投标协议书格式：

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应                       组织实施的编号为           号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式肆份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及招标机构各一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

2、联合投标授权委托书格式：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：  根据                       与                    签订的《联合投标协议书》的内容，主办人                                  的法定代表人              现授权

为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字）：

日期：    年  月  日

被授权人（签字）；

日期：    年  月  日

3、

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：合同验收书一式三份，采购人、中标（或成交）供应商、受托采购代理机构各一份。