公开招标采购文件

项目名称：审判业务综合大楼科技法庭及监控设备采购

项目编号：HDZB2018G1-046-BYZC

采购单位：宾阳县人民法院

代理机构：南宁市华东招标有限责任公司

2018年10月12日

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	5

第三章  投标人须知	18

第四章  评标办法及评分标准	31

第五章	合同主要条款格式	35

第六章　投标文件格式	42

第一章  公开招标公告

南宁市华东招标有限责任公司审判业务综合大楼科技法庭及监控设备采购项目（HDZB2018G1-046-BYZC）公开招标公告

南宁市华东招标有限责任公司受宾阳县人民法院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对审判业务综合大楼科技法庭及监控设备采购项目进行公开招标，现将本次公开招标有关事项公告如下：

一、采购项目名称：审判业务综合大楼科技法庭及监控设备采购

二、采购项目编号：HDZB2018G1-046-BYZC

三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

审判业务综合大楼科技法庭及监控设备1批【高清红外枪型摄像机137 台、高清红外高速球机2 台、高清红外防暴半球摄像机30 台、高保真拾音器26个、供电适配器169 个、球机支架2 个、枪机支架137 个、监控业务平台1 套、磁盘存储阵列5 套、高清集中解码设备1 套、网络键盘1 台、POE供电交换机35 台、监控显示大屏（含金属支架及底座）9套、二联操作台1套、楼层设备箱12个、室外光纤1200米、光纤收发器12个、监控立杆安装7个、DVI线9根、电源线12卷、非屏蔽网络线缆15箱、水晶头8盒、机柜1台、辅材1批、安装调试1次、数字庭审主机7套、科技法庭专用球型摄像机7台、科技法庭专用一体式摄像机28台、一体式摄像机电源适配器28个、一体式摄像机支架28个、球机支架7个、实物展台7台、书记员电脑7台、交换机7台、打印机7台、机柜7台、同屏显示器49台、显示器支架49套、电视14台、电视吊架14套、会议麦克风63支、电容式立杆式话筒7支、功放机7台、全频音箱14只、时序电源7台、扩声系统配件7批、安装辅材7批、安装调试7项】。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

四、采购项目预算金额（人民币）：295 万元

五、本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号) 、《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发〔2015〕78号）、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品、《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号） 、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等。

六、投标人资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物和服务，并具有法人资格的供应商；

2.本项目不接受联合体投标；

3.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。  （由供应商提供网站查询结果打印件并加盖公章，查询结果作为评审资料保存。）

七、招标文件的获取：

1. 报名要求：凡有意参加投标者，请于2018年10月12日至2018年10月19日（法定公休日、法定节假日除外）在南宁市公共资源交易平台（http：//www.nnggzy.net/gxnnhy）完成网上报名，并缴纳投标保证金后方可参加投标，具体操作方法参见南宁市公共资源交易中心门户网站办事指南中的“投标人网上报名指南”。

2. 获取招标文件方式:

售价：招标文件不收取费用

凡通过上述报名者，由潜在投标人登录南宁市公共资源交易平台，请于2018年10月12日至2018年10月19日，在对应的公告下方自行下载电子版本。

八、投标保证金(人民币)：58000元整（须足额交纳）

投标保证金应于投标截止时间前一工作日下班前到达专用账户，到账时间以银行确认的到达专用账户时间为准。供应商提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个项目有多个标段并允许供应商分别报名的，供应商应按项目、标段分别提交投标保证金。

银行账号：8000947765666614696881、开户名称：南宁市公共资源交易中心、开户银行:广西北部湾银行股份有限公司南宁市公共资源交易中心小微支行;具体操作方法参见南宁市公共资源交易中心门户网站办事指南中的“投标保证金缴纳指南”。

评标时，评标委员会根据南宁市公共资源交易中心出具的《项目投标保证金到帐信息表》查验投标保证金缴纳情况。

南宁市公共资源交易中心咨询电话：0771-2856770

九、投标截止时间和地点：

投标人应于2018年11月2日9时30分止，将投标文件密封提交到南宁市良庆区玉洞大道33号（市青少年活动中心旁）南宁市民中心9楼（具体详见9楼电子显示屏场地安排），逾期送达的将予以拒收。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2018年 11月2日9时30分，在南宁市良庆区玉洞大道33号（市青少年活动中心旁）南宁市民中心9楼（具体详见9楼电子显示屏场地安排），投标人可以由法定代表人或委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件）。

十一、联系事项：

1.采购人名称：宾阳县人民法院

地址：宾阳县临浦街188号

联系人：乐婵；联系电话：0771-8234910；

2.采购代理机构：南宁市华东招标有限责任公司

地址：南宁市星湖路39号

项目联系人：谢雅丽；联系电话：0771-5885139 (513室)；传真：0771-5885129 ；

3.监督部门：宾阳县财政局政府采购监督管理股；联系电话：0771- 8231525。

十二、招标信息咨询地址：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）、南宁市公共资源交易中心网（www.nnggzy.net/gxnnzbw）、南宁市华东招标有限责任公司网站（www.hdzbgs.com）

十三、公告期限：

自公开招标公告发布之日起5个工作日。

南宁市华东招标有限责任公司

2018年10月12日

第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

说明：

1、本需求的技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他产品替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于其技术参数性能（配置）要求。

2、本需求中技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他产品替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和技术响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、采购需求中涉及的外形尺寸和重量仅起参考作用。

5、项目采购预算价：295万元。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数、性能（配置）及其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审判业务综合大楼科技法庭及监控设备1批 |  |  |  |  |
| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清红外枪型摄像机 | 137 | 台 | 1. ★产品符合最高人民法院《关于建设人民法院智能审务督察系统相关工作的通知》要求；符合接入广西壮族自治区高级人民法院音视频综合管理平台的要求，并且可兼容接入南宁中院音视频监控联网平台。 2.设备为高清红外防水枪型网络摄像机，1/2.8" 200W像素高性能传感器，0.0002Lux超低照度，120dB超宽动态。60米红外H.264/H.265，1080P/720P，30fps。基础智能。2×Line IN，1×Line OUT，1×告警输入输出，1×模拟视频输出，1×RS485，1×内置TF卡槽。DC12V/POE，功耗10W。不含电源，不带支架。 3. 设备具备焦距3.6mm、6mm、8mm、12mm内置镜头可选。 4. 设备采用高效的H.265视频编码算法，节省带宽、存储，同时支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG编码。 5. 最大支持分辨率1920×1080，帧率在1-30fps可调。 6. 设备满足图像信噪比大于等于53dB，图像水平和垂直分辨力均大于等于1000TVL，亮度等级大于等于11级。 7. 支持强光抑制，对强光点附近区域补偿。支持SMART IR功能，解决过曝或曝光不足等问题。 8. 支持宽动态，适应逆光环境。支持透雾，在特定环境下开启透雾功能，能提升图像通透度，使画面更清晰。支持ROI（感兴趣区域编码）功能，对图像中感兴趣区域增强编码，提高画面细节。支持走廊模式，有效提升狭长环境监控区域。 9. 设备内置红外补光，红外照射距离30-60米。 10. 设备具备遮挡告警、警戒线、场景变更、区域入侵、区域离开、物品遗留、物品拿取、音频异常侦测、人员聚集等智能功能。 11. 设备满足IP66级防护要求。 12. 设备满足静电抗干扰，静电放电抗扰度空气放电≥8KV，接触放电≥6KV；抗浪涌，浪涌抗扰度开路电压≥6KV。 13. 设备能在DC12V±25%范围内正常工作。 14. 设备满足工作温度-30℃~+60℃，在特殊环境下，保证性能。 |
| 2 | 高清红外高速球机 | 2 | 台 | 1、★符合最高人民法院《关于建设人民法院智能审务督察系统相关工作的通知》要求；符合接入广西壮族自治区高级人民法院音视频综合管理平台，并且可兼容接入南宁中院音视频监控联网平台。 2、设备采用1/2.8英寸高性能传感器，总像素200万像素。设备的最低照度至少为0.003Lux(彩色)，0.0003Lux(黑白)。 3、设备支持20倍光学变焦。 4、设备采用H.265视频编码算法，同时为兼容旧有设备，支持H.264(Baseline/Main/High Profile)及MJPEG。 5、设备最大支持分辨率1920×1080@60fps，辅流1080×720@60fps，同时输出。 6、设备满足图像信噪比大于等于57dB，图像水平中心分辨力不小于1100TVL，灰度等级不小于11级。 7、设备支持宽动态功能，动态范围不小于105db。 8、设备音频编码格式支持G.711、G.722、G726音频编码标准。支持音频AAC_LC编码格式，最大采样率可设置为48kHZ。 9、设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-30°~90°，水平手控速度大于560°/S，云台定位精度为±0.1。支持512个预置位设置。 10、采用高效点阵红外灯，照射距离可达200米。 11、设备支持3D数字降噪、透雾、强光抑制、电子防抖、智能红外等图像增强功能。 12、设备支持定时、报警抓拍图片功能。 13、设备支持感兴趣区域增强编码，至少支持8块区域；隐私遮盖、故障告警、日志、字符叠加、升级记忆功能、镜像、语音对讲、报警输入/输出、远程管理等功能。 14、设备支持自动扫描，自动巡航，模式路径，自动守望、区域遮盖、时钟启动功能、鼠标轨迹控制功能、3D定位、预置位冻结功能。 15、设备支持雨刷功能。 16、设备可通过内置电子罗盘在电视画面上叠加样机镜头当前指向方位及角度。 17、设备支持AEC回声消除、混音录像功能。 18、设备支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。 19、设备支持断网续传功能，断网情况下，数据自动存储到本地SD卡，网络恢复后自动上传。 20、设备支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、快速移动、徘徊检测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测等智能分析功能。 21、设备具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×SD卡、1×LineIn、1×LineOut、4×开关量报警输入、2×开关量报警输出、1×AC24V接口。 22、设备具备IP66防护等级，在-45°的低温及+70°的高温下都运行正常。 23、设备能在盐溶液浓度5%的环境下正常工作。 |
| 3 | 高清红外防暴半球摄像机 | 30 | 台 | 1. ★符合最高人民法院《关于建设人民法院智能审务督察系统相关工作的通知》要求；符合接入广西壮族自治区高级人民法院音视频综合管理平台，并且可兼容接入南宁中院音视频监控联网平台。 2. 设备采用1/2.8英寸高性能200万像素传感器，40米红外。 1/2.8"200W像素高性能传感器，0.0002Lux星光级低照度，120dB超宽动态。点阵式红外灯，40米红外，3.6mm、6mm、8mm内置镜头可选。H.264/H.265，1920×1080@30fps，基础智能。1×内置MIC，2×Line IN，1×Line OUT，1×告警输入输出，1×模拟视频输出，1×RS485，1×内置TF卡槽。DC12V/POE，功耗11W。 3. 3.6mm、6mm、8mm、12mm内置镜头可选。 4. 设备采用高效的H.264 High profile视频编码算法。 5. 最大支持分辨率1920×1080，帧率在1-25fps可调。 6. 设备满足图像信噪比大于等于50dB，图像水平和垂直分辨力均大于等于700TVL，亮度等级大于等于11级。 7. 设备音频编码格式支持G.722、AAC_LC音频编码标准，支持回声抵消等功能。 8. 支持宽动态，适应逆光环境。支持强光抑制，对强光点附近区域补偿。支持SMART IR功能，解决过曝或曝光不足等问题。 9. 支持竖屏（走廊）模式，有效提升狭长环境监控区域。支持ROI功能，对图像中感兴趣区域增强编码，提高画面细节。 10. 支持存储卡本地存储，支持断链转存功能，保证录像完整性。 11. 支持移动侦测、故障告警、心跳机制、数据保密、日志功能、迭加图像标识信息和时间、音频输入输出、报警输入输出等功能。 |
| 4 | 高保真拾音器 | 26 | 个 | 1.监听面积支持10平方米-50平方米。 2.频率响应支持20Hz ～ 20kHz。 3.灵敏度支持 -35dB。 4.指向特性支持全指向性。 5.动态范围104dB (1KHz at Max dB SPL)。 6.最大承受音压120dB SPL (1KHz,THD 1%)。 7.输出阻抗600欧姆非平衡。 8.输出信号幅度2.5Vpp/-25db。 9.麦克风大型震膜电容咪头。 10.信号处理电路DSP数字降噪，AGC声音自动增益。 11.保护电路雷击保护、电源极性反转保护。 12.连接方式三个接线端子：电源、音频、公共地。 13.传输线缆支持3芯0.5 mm2 RVVP屏蔽电缆、电话线、网络双绞线。 14.工作环境温度支持-25℃ ～ 70℃。 |
| 5 | 供电适配器 | 169 | 个 | POE输入转电源、网线输出，IEEE802.3af标准，电源输出功率DC12V/1A。 |
| 6 | 球机支架 | 2 | 个 | 定制球机安装支架。 |
| 7 | 枪机支架 | 137 | 个 | 定制枪机壁装支架。 |
| 8 | 监控业务平台 | 1 | 套 | 1、★设备采用嵌入式设计，安全可靠，稳定性高，要求所投产品的生产厂商在国内无市级及以上行政管理部门的通报事件（如公安机关报出的网络安全漏洞事件等），要求投标人提供承诺函（格式自拟），否则投标无效。 2、支持2个千兆网口、4个USB接口。 3、支持平台级联组网、堆叠组网、堆叠和级联混合组网。 4、单台设备通过授权可扩容至接入管理300个监控点。 5、单台设备支持单纯录像72Mbps或单纯转发160Mbps的能力。 6、设备支持H.265/H.264等编码格式，支持4K、QXGA、1080P、960P、720P、D1主流视频分辨率。 7、▲支持多画面同时浏览，最多可达64画面。 8、支持画面轮巡及预案轮巡，支持批量操作，可以对多个窗口批量执行抓拍、停止浏览等操作。 9、支持实时浏览窗口风格自定义功能，用户可以自行设计所需要的窗口风格。 10、支持在浏览过程中立即回放30秒之前的画面，支持单倍速播放、支持拖拽定位。 11、支持电视墙轮巡，支持自定义电视墙风格，可以将客户端电视墙窗口的布局与实际物理布局的一一对应。 12、▲支持视频拼接功能，通过平台客户端对视频源进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作，将多个视频源图像拼接为单路图像，并支持录像存储和电视墙上墙功能。 13、支持平台录像、前段录像、客户端本地录像等多种录像策略。 14、▲支持16路放像、16路同步放像功能，支持录像单帧播放、多倍速放像、录像倒放等功能。 15、▲支持混音录像功能，平台和前端摄像机语音对讲时，对讲语音与视频可以同步录制。 16、支持将监控点的录像绑定到指定磁盘分区。 17、支持自定义设备树，用户可以根据需要自行设置设备树的设备分组和排序等信息。 18、支持视频流直接写入存储。 19、▲支持一机四屏功能，将窗口复制到指定显示屏，单个客户端可同时查看视频浏览、录像管理、电视墙和电子地图。 20、支持本地地图、网络在线地图、服务器获取地图等多种电子地图方式，支持JPEG地图、Google地图。 21、▲支持对图像进行目标属性分类：人、车、物的属性分类；支持对图像中的运动目标的颜色、尺寸特征提取；支持对图像中运动目标物摘要快照提取；并支持通过运动目标属性条件筛选查询，并通过快照回溯原始视频。 22、▲支持视频浓缩，将视频中出现运动目标物压缩在一个极短的时间内同时展现。视频浓缩支持叠加目标框、方向线或区域筛选、支持至少10个感兴趣区域或排除区域设置、运动目标的密度和播放速度的控制，支持摘要录像中的运动目标数量统计。 23、▲支持对图像或图片进行增强处理功能，包含明亮、柔和、去雾、锐化等功能。 24、支持手机、平板等移动终端通过移动客户端连接平台，支持Android和I0S操作系统。 25、▲支持SDK和WebService开发接口，支持与广西法院视频会议系统交互。 26、支持NTP时间服务器同步功能，支持负载均衡。 27、支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能。 28、支持USB备份盘，可定时对系统进行数据备份，支持通过备份盘恢复系统数据。 29、支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录。 30、满足工作温度-10℃~+50℃。 31、★投标文件中必须提供承诺函，承诺如若中标，在签订合同之日起7个工作日内，出具制造厂商的供货证明书原件和设备说明书（加盖生产厂商单位公章），并向采购人提供全新未开封正品行货设备一套到用户现场进行安装，并按照招标要求中的各项功能和性能指标进行测试，投标产品必须与广西法院音视频综合管理系统兼容运行。如产生检测费，检测费由中标供应商负责。测试后，中标供应商所投产品不能满足招标文件要求的，采购人有权报相关政府采购监督管理部门进行处理，且采购单位可解除双方的供货合同，由此引发的所有损失由中标供应商负责，同时按有国家相关法律法规规定进行处罚。 |
| 9 | 磁盘存储阵列 | 5 | 套 | 1. 设备采用模块化无线缆设计，嵌入式linux操作系统，支持16盘位，系统稳定可靠。 2. 支持视音频采用视频流协议直接写入存储。 3. 支持RAID快速创建。 4. 支持RAID重建速度动态调整，可以根据写入码流带宽需求，动态调整RAID重建的速度。 5. 支持RAID断点续建技术，设备重启后，RAID可以继续重建。 6. 支持配置NTP Server与平台校时。 7. 支持配置路由，跨多网段应用。 8. 支持RAID冗余磁盘技术，支持RAID0、1、5、6、10，支持热备盘。 9. 支持配置虚拟磁盘、查看虚拟磁盘状态。 10. 支持配置备份和恢复；支持查看硬件状态和系统状态；支持告警事件邮件通知。 11. 设备采用嵌入式设计，运行于Linux操作系统。 12. 支持全面的状态报警，提供控制台告警、指示灯告警、邮件告警等多种告警方式。 13. 支持针对坏扇区磁盘的热顶替。 14. 支持虚拟磁盘类型iSCSI、NRU、NAS。 15. 支持在Linux及Windows客户端访问NAS类型的虚拟磁盘。 16. 支持在硬盘满配并正常工作时，快速自动配置磁盘组（RAID5）、虚拟磁盘（1个）。 17. 采用B/S设计，支持通过浏览器对一台或多台磁盘阵列进行访问和控制。 18. 默认关闭远程telnet功能。 19. 默认无法通过ssh root用户访问。 20. 支持RAID组在线扩容，增加、减少RAID组的磁盘数量不影响设备正常工作。 21. 在RAID组内丢失2块（含）以上磁盘但至少有1块正常磁盘时，不影响设备正常工作。 22. 在RAID组内有磁盘失效且正常磁盘数量大于等于9块时，系统自动重构。 23. 在磁盘拔出再插回时，磁盘上数据不会丢失。 24. 支持2T、3T、4T、6T、8T硬盘；支持企业级、监控级硬盘。 25.本次存储标称容量配置不少于64T企业级硬盘容量。 |
| 10 | 高清集中解码设备 | 1 | 套 | 1.设备支持模块化设计，可扩充编、解码、控制等模块。 2.设备内置网络交换模块，支持1个千兆网口。 3.高清解码模块支持解码主流厂家摄像机码流。 4.单个高清解码模块支持H.264/H.265视频解码。 5.单个高清解码模块支持不少于2路HDMI、1路VGA视频输出接口； 6.单个高清解码模块音频至少支持1路Line in线性输入和1路Line out输出； 7.单个高清解码模块解码性能支持 2×4K（3840×2160）、4×400万（2592×1520）、8路×1080P、18×720P、32×D1。 8.高清解码模块支持双向音频，实现现场拾音及语音对讲。 9.本项目需提供至少12路独立接口的高清解码输出通道。 |
| 11 | 网络键盘 | 1 | 台 | 1、网络控制键盘。可通过网络直接连接监控平台。 2、大尺寸点阵液晶显示屏（不支持本地预览），支持网络和串口通讯协议。 3、能够通过监控平台对前端设备和解码设备进行控制。 4、能够通过网络端口直接与局域网上的设备进行通讯。 5、能够进行云台操作、电视墙操作等功能。 6、控制键盘能够通过摇杆实现对摄像头的PTZ控。 7、控制键盘能够通过按键实现对摄像头的光圈、焦距、视野进行控制。 |
| 12 | POE供电交换机 | 35 | 台 | 1、★支持8个10/100/1000M电口（PoE/PoE+），1个千兆电口； 2、背板带宽20Gbps，包转发率13.5Mpps； 3、端口支持IEEE802.3af标准； 4、MAC自动学习与老化，MAC地址容量8K； 5、支持4KV防雷功能； 6、支持半双工、全双工、自协商模式，MDI/MDI-X自适应，支持流控开关； 7、支持AC 100-240V 供电。 |
| 13 | 监控显示大屏（含金属支架及底座） | 9 | 套 | 1、工业级原装DID面板，适合7*24小时连续工作； 2、★面板尺寸：46寸； 3、背光类型：LED； 4、★分辨率1920*1080dpi； 5、亮度：500CD/㎡； 6、对比度4000：1； 7、★拼缝≦5.5mm； 8、输入接口：HDMI、DVI。 |
| 14 | 二联操作台 | 1 | 套 | 根据项目需求定制，长1200mm*高900mm*深750mm，1.2mm厚冷轧钢板，表面经酸洗，磷化、静电喷塑。 |
| 15 | 楼层设备箱 | 12 | 个 | 400mm*500mm*220mm(宽*高*深)，材料：冷轧钢板。 |
| 16 | 室外光纤 | 1200 | 米 | 1、8芯多模室外用铠装光缆，50/125um多模（OM3）； 2、适用于建筑物外主干布线（架空、穿管）； 3、符合标准的颜色编码，可简单的辨别； 4、外皮铠装结构可用于室外较为恶劣的环境及防止啮齿动物对线缆的啃咬； 5、900um紧套管结构，干燥结构，方便现场端接处理； 6、温度范围：存储-20—+60°C。 |
| 17 | 光纤收发器 | 12 | 个 | 多模，千兆。 |
| 18 | 监控立杆安装 | 7 | 个 | 不锈钢，高度4米（110转76），安装包含PVC线管、开挖、铺路、恢复路面。 |
| 19 | DVI线 | 9 | 根 | 1.DVI（24+1）接口，镀金插头； 2.插头镀金，防尘盖保护，即插即用、信号传输稳定； 3.增强数字信号传输，速度更快； 4.有效隔离外界信号干扰； 5.传输稳定，抗电磁干扰双磁环设计，清晰逼真。 |
| 20 | 电源线 | 12 | 卷 | 规格：RVV2×1.0（单位：平方毫米），无氧铜。 |
| 21 | 非屏蔽网络线缆 | 15 | 箱 | 超五类非屏蔽网络线缆 24AWG无氧铜，带宽：100MHZ，导体直径：0.5mm；技术标准：YDT1019-2013、ISO/IEC11801：2008、ANSI/TIA-568.C.2 |
| 22 | 水晶头 | 8 | 盒 | 超5类网络水晶头。 |
| 23 | 机柜 | 1 | 台 | 1、容量42U； 2、19英寸工业标准，采用优质冷轧钢板； 3、600mm×800mm×2045mm，拆装式布线机柜； 4、IEC297(19英寸）标准/表面防静电喷涂采用高硬度粉面，达到BS6497国际标准/外观尺寸符合GB/T3047.2-92 。 |
| 24 | 辅材 | 1 | 批 | HDMI线、线管线槽等。 投标人根据项目所需自行配备的所有辅材必须是符合国家有关规定的合格产品。 |
| 25 | 安装调试 | 1 | 次 | 网络布线、摄像机安装、立杆、光纤布线、开挖回填沟漕、设备安装调试。 |
| 二、科技法庭（标准庭） |  |  |  |  |
| 26 | 数字庭审主机 | 7 | 套 | 1、★采用嵌入式架构，Linux操作系统，安全可靠，稳定性高；要求所投产品的生产厂商在国内无市级及以上行政管理部门的通报事件（如公安机关报出的网络安全漏洞事件等），要求投标人提供承诺函（格式自拟），否则投标无效。 2、主机采用一体化嵌入式架构，内含视频矩阵、音频矩阵、刻录光驱、画面分割合成器、高清编解码器、中控系统于一体； 3、▲内置不低于7寸大小触摸液晶屏，可显示合成画面，可通过触控实现设备配置； 4、采用H.264视频编码格式，支持1080P分辨率的前端接入； 5、▲支持不少于8路HD-SDI摄像机接口； 6、支持2/4/6/8等多种画面合成方式，合成画面分辨率支持1080P、720P； 7、支持远端法庭图像与音频的接入能力，不少于2路远端画面显示在合成画面中； 8、支持证据展示功能，可以在多个证据源之间切换展示，证据图像可以叠加到合成画面中； 9、▲不少于6个VGA、1个HDMI视频输入接口；不少于10个VGA，2个HDMI视频输出接口； 10、不少于14个Mic in，6个Line in音频输入接口；不少于2个Line out，2个Audio out音频输出接口； 11、不少于4个RS232，8个RS485监听、控制串口；6个红外发射端口，具备红外学习功能； 12、设备支持AAC_LC音频编码格式，音频采样率不小于48KHz； 13、支持MP4、ASF视频存储格式，AAC、M4A音频存储格式； 14、支持法庭设备集中控制功能，包括控制法庭现场摄像机、实物展台、DVD、电源时序器、电视机、空调等； 15、提供至少2个千兆自适应网口，能够实现法庭内外网穿越； 16、提供不少于2个USB接口，符合USB2.0标准； 17、提供不少于2个SATA硬盘接口，单块硬盘支持不小于2T； 18、视频转发机制基于RTSP协议；视频录制编码格式：MP4、ASF； 19、▲支持hash校验，验证刻录后的文件完整性； 20、▲内置不少于2个DVD刻录光驱，也可以扩展为2个蓝光刻录光驱，支持对硬盘中的录像手动备份刻录； 21、支持换盘续刻，庭审中途更换新光盘，可以识别上张光盘停止刻录的时间点，在新光盘中继续刻录的功能；当光盘刻录出错后，放入新的光盘，能自动重刻，光盘数据内容完整，无数据丢失； 22、支持刻录时在光盘中集成播放器，放入PC光驱中，无需安装特定软件能自动播放； 23、支持主机与前端设备的时间同步功能； 24、▲支持不同用户可借用主机进行实时语音文字交流； 25、支持多路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持回声抵消，支持啸叫抑制； 26、支持故障告警，如前端掉线、硬盘读写出错、光盘刻录出错等，需进行故障告警； 27、主机离线状态下，主机仍可开庭运行，进行庭审同步录音录像、法庭控制等功能操作； 28、▲支持接入视频会议终端； 29、★支持与广西法院远程提讯系统实现H.323协议音视频互联互通，满足不同类型远程开庭、远程提讯的应用，且图像画面能达到高清效果，声音、图像清晰流畅。 30、能与最高人民法院实现远程提讯。 31、★投标文件中必须提供承诺函，承诺如若中标，在签订合同之日起7个工作日内，出具制造厂商的供货证明书原件和设备说明书（加盖生产厂商单位公章），并向采购人提供全新未开封正品行货设备一套到用户现场进行安装，并按照招标要求中的各项功能和性能指标进行测试，投标产品必须与广西法院音视频综合管理系统兼容运行。如产生检测费，检测费由中标供应商负责。测试后，中标供应商所投产品不能满足招标文件要求的，采购人有权报相关政府采购监督管理部门进行处理，且采购单位可解除双方的供货合同，由此引发的所有损失由中标供应商负责，同时按有国家相关法律法规规定进行处罚。 |
| 27 | 科技法庭专用球型摄像机 | 7 | 台 | 1) 设备采用专用芯片系统，嵌入式架构，性能稳定，采用1/2.8英寸高性能传感器，总像素200万像素。 2) 设备的最低照度至少为0.001Lux(彩色)，0.0001Lux(黑白)。 3) 设备支持至少20倍光学变焦，焦距4.7-94mm，光圈F1.5-3.0。 4) 设备的图像水平中心分辨力不低于1100TVL，信噪比应不小于58dB，灰度等级不小于11级，延时不高于110ms，动态范围不小于102dB。 5) 支持三码流并发输出：可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流1280×720，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/秒。 6) 设备采用H.265视频编码算法，同时为兼容旧有设备，支持H.264(Baseline/Main/High Profile)及MJPEG。 7) 设备支持分辨率1920×1080，帧率在1-30fps可调。 8) 设备音频编码格式应支持G.711a、G.711u、ADPCM、G.722、AAC_LC、G.726，支持语音对讲无回声、混音等功能。 9) 设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°，水平手控速度不小于550°/S，云台定位精度为±0.1°，支持256个预置位。 10) 设备支持数字降噪、电子防抖、透雾、强光抑制等图像增强功能。 11) 设备支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码（ROI）、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑白名单、匿名访问功能。 12) 设备支持自动扫描，自动巡航，模式路径，自动守望、时钟启动功能、3D定位、预置位冻结功能。 13) 设备支持方位角度信息显示功能，可在监视画面上显示镜头的方位指向和角度信息。 14) 设备支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。 15) 设备支持断网续传功能，断网情况下，数据自动存储到本地SD卡，网络恢复后自动上传。 16) 设备支持通过RS485接口外接温湿度仪可以视频图集外叠加温湿度信息 17) 设备支持在丢包率为10%的网络环境下正常显示监视画面。支持客户端发送1000个数据，重复3次，每次丢包数应小于1个。 18) 设备支持越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、徘徊检测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测、人脸抓拍智能分析功能。 19) 设备具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×SD卡、1×LineIn、1×LineOut、4×开关量报警输入、2×开关量报警输出、1×AC24V接口。 20) 设备能满足在AC24V±30%宽电压环境下正常工作。 |
| 28 | 科技法庭专用一体式摄像机 | 28 | 台 | 1、设备为高清一体化网络摄像机，应采用专用芯片系统，嵌入式架构，性能稳定； 2、设备采用1/2.8英寸高性能传感器，总像素200万像素； 3、设备的最低照度至少为0.001Lux(彩色)，0.0001Lux(黑白)； 4、设备支持至少20倍光学变焦； 5、设备的图像水平中心分辨力不低于1100TVL，信噪比应不小于58dB，灰度等级不小于11级，SDI延时不高于80ms； 6、支持三码流并发输出：可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流1280×720，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/秒； 7、设备采用H.265视频编码算法，同时为兼容旧有设备，支持H.264(Baseline/Main/High Profile)及MJPEG； 8、设备支持分辨率1920×1080dpi； 9、设备音频编码格式应支持G.711a、G.711u、G.722、AAC_LC，支持语音对讲无回声、混音功能； 10、设备支持SDI输出； 11、设备支持数字降噪、电子防抖、走廊模式、透雾、强光抑制功能； 12、设备支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码（ROI）、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑白名单、匿名访问功能； 13、设备支持本地存储功能，支持存储卡热插拔，可支持128GB存储卡； 14、设备支持断网续传功能，断网情况下，数据自动存储到本地存储卡，网络恢复后自动上传； 15、设备具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC（HD-SDI)、1×TF卡、1×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出； 16、设备在-40°的低温及+70°的高温下都运行正常； 17、设备能满足在AC24V±30%宽电压环境下正常工作。 |
| 29 | 一体式摄像机电源适配器 | 28 | 个 | 电源适配器。1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出。 |
| 30 | 一体式摄像机支架 | 28 | 个 | 定制壁装支架。 |
| 31 | 球机支架 | 7 | 个 | 定制球机壁装支架。 |
| 32 | 实物展台 | 7 | 台 | 1、有效像素≥500万象素/专业齿轮镜头，变焦：整机220倍放大。 2、解像度TV线：≥ 900线，输出分辨率XGA、SXGA、WXGA、1080P、720P 16：9。 3、臂灯/底灯采用长寿命LED灯。 4、内置VGA信号分配器断电后电脑信号继续显示。 5、(带中控功能)可以控制投影机的开关机及信号切换。 6、内置卡片式遥控器/外置12V低压供电，安全可靠。 7、镜头展开机构无附加按钮。 8、图像特技：正负片、冻结 旋转，镜像，标题，文本图像切换、旋转/电子音量调节 自动/手动聚焦，自动/手动白平衡；摄像镜头可270度随意转动。 输入输出接口：VGA二进二出，AUDIO×3，MIC×1；输出接口：RGB×2，AUDIO×1，DC12外接液晶×1。 9、64幅图像存贮功能。 |
| 33 | 书记员电脑 | 7 | 台 | i5-7400/4G DDR4/SATA 500G(7200转)/SLIM DVDRW/声卡/集成千兆网卡/集成高性能显卡/Calliope USB键盘/Calliope USB鼠标/Windows10 home 64位中文版/中小企业应用16A版/前置4口USB3.0/180W ATX电源/配20寸显示器。 |
| 34 | 交换机 | 7 | 台 | 16个10/100Base-TX以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口，2个复用的千兆Combo SFP，交流供电 |
| 35 | 打印机 | 7 | 台 | A4幅面，黑白激光、打印速度23ppm；打印分辨率600×600dpi |
| 36 | 机柜 | 7 | 台 | 12U小机柜，前后双开门，方便安装调试。 |
| 37 | 同屏显示器 | 49 | 台 | 20.7英寸宽屏液晶，低蓝光，全高清（分辨率1920*1080）dpi，亮度250 cd/m2，VGA、DVI双接口 |
| 38 | 显示器支架 | 49 | 套 | 显示器倾斜放置专用桌面支架。 |
| 39 | 电视 | 14 | 台 | 55寸LED高清电视，A+屏，全高清（分辨率1920*1080），宽屏16：9，支持VGA、HDMI接口输入。 |
| 40 | 电视吊架 | 14 | 套 | 电视吊装支架。 |
| 41 | 会议麦克风 | 63 | 支 | 1.换能方式：电容式 2.指向性：心形指向性 3.频率响应：20Hz-18KHz 4.输出阻抗：75Ω，平衡 5.灵敏度：-40dB±2dB 6.动态范围：109dB，1KH at max spl 7.信噪比：65dB 1KHz at 1 Pa 8.供电电压：DC3V/幻象48V 9.开关：电子轻触 10.咪杆长度：410mm 11.线材配置：8米双芯、卡龙母+卡龙公 12.单支话筒重量：0.78Kg 13.底座规格（L x W x H）：114×140×37mm |
| 42 | 电容式立杆式话筒 | 7 | 支 | 驻极体电容话筒； 超心形特性，剔除非直达声；2路供电：内部电池或外部供电(直流48V)； 两种低切滤波器。 |
| 43 | 功放机 | 7 | 台 | 1.额定输出功率：2x240W 2.输出阻抗：4~8Ω 3.输入灵敏度与阻抗：MIC1，2，3，：±2.5mV/600Ω- ±775mV/10KΩ，带幻象平衡输入） EMC：775mV/10KΩ，（非平衡输入） DVD：350mV/10KΩ，（非平衡输入） VCD：350mV/10KΩ，（非平衡输入） BMG：350mV/10KΩ，（非平衡输入） EFFECTOR IN：350mV10KΩ（非平衡输入） 4.输出：EFFECTOR OUT：350mV470Ω S.W (150Hz)：2.5V/470Ω PRE：1v±50mv/470Ω REC：200mV±20mv/470Ω 5.视频：1VP-P/75Ω 6.话筒音调：低频：±10dB at 100Hz；中频：±10dB at 2KHz；高频：±10dB at 10KHz 7.音乐音调：低频：±10dB at 100Hz；中频：±10dB at 2KHz；高频：±10dB at 10KHz 8.重低音(150Hz)：1.5V/470Ω 9.效果器参数：ECHO DELAY：80ms-240ms； ECHO REPEAT：1-12 REVERB DELAY：0ms-100ms； REVERB REPEAT：0.1s-2s 10.频率响应：EMC，DVD，VCD，BGM：20HZ（±3db）--20KHZ（±3db） Mic：50HZ（±3db）--16KHZ（±3db） 11.信噪比：Mic ：≥65db，音乐：≥70db 12.谐波失真：功放额定输出功率时的失真≤1% 13.指示灯：电源，输出电平 14.供电电压：~220V/ 50Hz 15.功率损耗：800W 16.重量：13.52Kg 17.尺寸(LxWxH)：430x399x132mm |
| 44 | 全频音箱 | 14 | 只 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：70Hz~20KHz 3.额定功率：120W 4.峰值功率：480W 5.灵敏度：95dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：116dB/122dB 7.覆盖角度：(H)120°(V)60° 8.高音：3"锥形高音单元×2 9.低音：6.5"低音×1 10.尺寸(HxWxD)：215x310x208 mm 11.重量：5.7 Kg |
| 45 | 时序电源 | 7 | 台 | 1.额定输出电压：AC ~220V 50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC 220V 50/60Hz 30A 6.单路额定输出电源：10A 7.尺寸（LxWxH）：484 x 295 x 44mm 8.重量：4.2Kg |
| 46 | 扩声系统配件 | 7 | 批 | RVVP2x2.02（单位：平方毫米），专业音箱线、插接件、辅助件、接头等。 投标人根据项目所需自行配备的所有配件必须是符合国家有关规定的合格产品。 |
| 47 | 安装辅材 | 7 | 批 | 视频线、音频线、电源线、网线、水晶头、PVC管等安装辅材。 投标人根据项目所需自行配备的所有安装辅材必须是符合国家有关规定的合格产品。 |
| 48 | 安装调试 | 7 | 项 | 设备安装调试。 |
| 售后服务及其他要求： 1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供两年的免费质保及软件免费升级服务（各分项另有要求的以各分项要求为准）。从通过验收即日起计算2年内所有由于质量问题导致的硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务并提供终身维护，质保期满后提供终身维护，优惠提供零配件及软件升级服务。 2、质保期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下： （1）免费送货上门、免费安装调试至设备到最佳状态、免费培训操作人员。 （2）维修响应：中标供应商在接到用户维修电话后1小时内响应，12小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件，48小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。 （3）中标人除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为采购人提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。 3、交付使用时间：合同签订之日起30个日历日内交付并验收合格。 4、交货地点：广西南宁市宾阳县采购人指定地点。 5、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、检测检验、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包括安装费用。 （5）包括项目整体验收各项费用。 本项目报价为总价包干，即一次性报出本项目实施过程所需的全部费用。采购人不再针对本项目另行支付其他费用。 6、第1项（高清红外枪型摄像机）投标产品为核心产品，核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，以其中通过资格审查、符合性审查的不同投标人评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 7、本项目未办理进口产品的相关审批手续，不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，作无效投标处理。 8、付款方式：交付验收合格后十个工作日内，由甲方一次性付清乙方的全部合同款（无预付款）。乙方自收到合同款之日起三个工作日内开具发票给甲方。 9、质量保证金：乙方应在签订合同后5个工作日内按本合同合计金额5%比例向甲方提交质量保证金，质保期满后5个工作日内无息返还。 10、必须提供的其他材料： （1）最近半年（2018年4月至2018年9月）以内连续三个月的依法缴纳税收及投标人在册正式员工的社保证明[税费凭证复印件；依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；依法缴纳或依法免缴社保费证明（复印件，原件备查并一年内有效）] （2）财务状况报告； （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； （4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及信用记录网站查询结果。 11、为了避免价格的恶性竞争，确保服务质量，如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求投标人必须在评标现场合理的时间内提供书面说明（如管理费用、人员成本构成、技术成本、原材料成本、运费及合理利润等），必要时提交相关证明材料，如因无法及时提供说明而导致被评标委员会作为无效投标处理的，后果自负。 12、采购项目进行验收时，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。 ★13、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。 14、必须提供属于节能产品政府采购清单的证明。财库〔2018〕73号文对台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频监控设备、便器、水嘴等产品列为政府强制采购节能产品（节能清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询下载），所投产品也必须满足文件的相关规定。（节能产品政府采购清单的证明必须包含制造商、品牌、产品型号、节字标志认证证书号、节能产品认证书有效截止日期等内容） 15、投标人在满足项目采购需求的基础上，应到采购人处进行现场踏勘，以充分了解项目情况，否则导致投标失误由投标人自行承担。 投标人委托代理人持单位介绍信原件、个人有效身份证原件前往。 勘察时间：2018年10月22日上午10:30集中，逾时后果自负。 集中地点：宾阳县临浦街188号。 联系人：乐婵，联系电话：0771-8234910。 16、投标文件中必须提供针对本项目的技术方案、售后服务方案、实施方案等内容。 17、带“▲”号条款为产品重要技术参数指标、功能项，作为产品性能的评分依据。 18、本项目需求表中标注★号的内容为实质性要求条款，必须相当于或者优于该要求，否则投标无效。 |  |  |  |  |

- 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：审判业务综合大楼科技法庭及监控设备采购 项目编号：HDZB2018G1-046-BYZC |
| 2 | 投标报价及费用：1、投标人须对《招标项目采购需求》中的货物和服务内容作完整唯一报价。2、本项目投标应以人民币报价；3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；4、本项目代理服务费按国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准向中标人收取。 |
| 3 | 投标保证金（人民币）：58000元整，应按《招标采购公告》第八条规定交纳。 |
| 4 | 现场踏勘（如有）：详见《招标项目采购需求》 |
| 5 | 演示时间及地点（如有）：详见《招标项目采购需求》 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；本公司会在规定时间组织答疑，答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告（详细见公告中公布的网站）。 |
| 7 | 投标文件组成：开标一览表 1 份（单独封装、单独递交）；投标文件正本 1 份；副本 4 份； |
| 8 | 投标截止时间及地点：2018年 11月2日9时30分；地址：南宁市良庆区玉洞大道33号（市青少年活动中心旁）南宁市民中心9楼（具体详见9楼电子显示屏场地安排） |
| 9 | 开标时间及地点：2018年 11月2日9时30分；地址：南宁市良庆区玉洞大道33号（市青少年活动中心旁）南宁市民中心9楼（具体详见9楼电子显示屏场地安排） |
| 10 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：本公司在采购人依法确认中标人后2个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）、南宁市公共资源交易中心网（www.nnggzy.net/gxnnzbw）、南宁市华东招标有限责任公司网（www.hdzbgs.com）。 |
| 12 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发出后五个工作日内，南宁市公共资源交易中心以电汇或转账等方式退还投标保证金。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 采购资金来源：财政性资金 |
| 15 | 付款条件：交付验收合格后十个工作日内，由甲方一次性付清乙方的全部合同款（无预付款）。乙方自收到合同款之日起三个工作日内开具发票给甲方。 |
| 16 | 投标文件有效期：60天 |
| 17 | 本招标采购文件最终解释权属于南宁市华东招标有限责任公司 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于宾阳县人民法院的审判业务综合大楼科技法庭及监控设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人和代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标：本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

1. 对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。（信用记录查询截止时间：参加政府采购活动前三年内；由供应商提供网站查询结果打印件并加盖公章，查询结果作为评审资料保存，采购人、采购代理机构核实后按照信用信息使用规则处理。）

★2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

★3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

6.关于相同品牌产品的问题：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按此规定处理。）

7.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

（九）质疑和投诉

1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到招标采购文件之日或者招标公告期限届满之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

质疑联系部门及电话为：南宁市华东招标有限责任公司               0771-5885139

投诉联系部门及电话为：宾阳县财政局政府采购监督管理股           0771-8231525

4.质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件和近期三个月社保缴费证明复印件。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前以书面形式要求招标采购单位澄清。南宁市华东招标有限责任公司对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，也应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.南宁市华东招标有限责任公司必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5、采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有投标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由投标报价文件、资信及商务文件、技术文件三部份组成。

1.报价文件：

（1）投标函（格式见附件）；[必须提供]

（2）投标报价明细表（格式见附件）；[必须提供]

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。[必须提供]

（4）开标一览表（单独封装、单独递交，格式见附件）；[必须提供]

2.资信及商务文件：【资信及商务文件项号（4）、（5）、（10）、(11)另外单独装订成1册便于资格审查】

（1）投标保证金缴费凭证（可单独提交）；[必须提供]

（2）投标声明书 (格式见附件) ；[必须提供]

（3）法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件(格式见附件)（委托代理时必须提供）；

（4）营业执照副本复印件； [必须提供]

（5）税务登记证及组织机构代码证复印件；[必须提供] (“三证合一”除外)

（6）最近半年（2018年4月至2018年9月）以内连续三个月的依法缴纳税收及投标人在册正式员工的社保证明[税费凭证复印件；依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；依法缴纳或依法免缴社保费证明（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟）] [必须提供]

（7）商务响应表（格式见附件）；[必须提供]

（8）财务状况报告；（必须提供）

（9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（格式自拟，必须提供）

（10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及信用记录网站查询结果；（格式自拟，必须提供）

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；(如有规定，则必须提供)

（12）招标项目采购需求中要求必须提供的材料；

（13）产品销售许可证；

（14）安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）：

（15）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（16）距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

（17）原厂商售后服务承诺书；

（18）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（19）节能环保等方面的资质证书；

（20）自主品牌投标人的信誉、荣誉证书；

（21）投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书；

（22）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（23）投标人关于升级或更新计划及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（24）投标人情况介绍。

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

（3）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（5）设备配置清单（均不含报价）；

（6）技术响应表；[必须提供]

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；[必须提供]

（9）项目实施人员一览表

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（12）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

★注：投标函、投标声明书、法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1、投标人应在开标一览表和投标报价明细表上标明单价和总报价。

2、投标人须对《招标项目采购需求》中的货物和服务内容作完整唯一报价。

3.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

4.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

5.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 60 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标人须按规定提交投标保证金（人民币）：58000元整。否则，其投标文件将被拒绝。投标人应按公告中明确的单位全称、开户行、账号，于规定时间前交到南宁市公共资源交易中心专用账户上，具体操作方法参见南宁市公共资源交易中心门户网站办事指南中的“投标保证金缴纳指南”。

2.保证金形式：电汇、转帐、汇票等非现金形式

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后 30 日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金待合同交回本公司后五个工作日内退还。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交质量保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按投标文件正本各1份，副本 4 份编制并装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。其中《开标一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封，单独递交。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（投标文件、开标一览表等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的

（3）投标文件无法定代表人签字或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）应交未交投标保证金的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达 2 项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；

4.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

南宁市华东招标有限责任公司将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。评标委员会成员不得参加开标活动。

（二） 开标程序：

1.开标会由南宁市华东招标有限责任公司主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.唱标：本公司工作人员只唱开标一览表；

6.南宁市华东招标有限责任公司做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本公司将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后，若有分标，某分标投标人不足3家的，本公司将按政府采购管理的有关规定处理。

7.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人代表或者采购代理机构工作人员应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的商务、技术等实质性要求；开标一览表内容与投标报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准。唱标时未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“澄清问题的形式”规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按此规定处理。）

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人应当自收到评审报告之日起５个工作日内，在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标供应商；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

（二）采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、采购代理机构本公司网站发布中标公告。

（三）在发出中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果是自己的权益受到损害的，可以在知道或者应该知道其权益受损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释法律未规定告知的未中标原因和退还投标文件。

七、签订合同

（一）合同授予标准

合同将被授予确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标供应商不按照中标通知书的规定签订合同，则按照中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

（3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

八、其他事项

（1）中标服务收费按国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准向中标人收取。签订合同前，中标人应当向采购代理机构一次付清中标服务费。根据国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格〔2015〕299号）精神，中标服务费不足4500元人民币的按4500元人民币收取。

（2）代理服务收费标准：

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为5000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（500一100）万元×1.1％＝4.4万元

（1000－500）万元×0.8％＝4.00万元

（5000—1000）万元×0.5％＝20万元

合计收费=1.5十4.4＋4.00＋20＝29.90（万元）

（3）采购代理机构帐户信息：

开户名称：南宁市华东招标有限责任公司

开户银行：中国工商银行南宁市民族支行

银行账号：2102109009300307465

- 第四章  评标办法及评分标准

评标办法及评分标准

（适用货物类）

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、货物性能、技术方案、售后服务、信誉、政策功能等内容按百分制打分。其中价格分50分；货物性能分15分；技术方案分12分；售后服务分12分；信誉分7分；政策功能分4分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………………50分

（1）投标产品（服务）按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）认定为小型和微型企业产品（服务）的（以投标文件提供的符合规定有关证明材料为准），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-6%）；除上述情况外，评标价=投标价。

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）以进入评标的最低的投标报价为50分。

（3）某投标人价格得分 =   ×50分

2、货物性能分…………………………………………………………………………………………15分

评标委员会根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的技术响应表的响应情况进行评审，并按如下计分方式确定得分：

通过资格性、符合性审查，技术参数（未标注“★”项和标注“▲”各项要求）完全满足招标要求且无负偏离的，得标准分15分；技术参数（未标注“★”项和标注“▲”各项要求）有1项负偏离的，得标准分13分。

采购需求一览表中标注“▲”为重要技术指标、功能项，应在公安部或同等以上有资质的检测机构出具的检验报告中体现（复印件加盖厂商印章，并在投标文件中技术响应表中逐点应答出检验报告具体位置，原件备查）。每有一项不能提供检验报告或检验报告中无体现的，在标准分中扣2分，直至扣完为止。

3、技术方案分…………………………………………………………………………………………12分

评标委员会根据投标人提供的技术方案的内容集体讨论，综合评定其档次并在相应档次内独立打分。

一档（0.1～4分）：没有明显技术错误，技术方案较简单，系统功能配置基本达到要求，技术方案只进行了简单的描述。方案整体性、可靠性、先进性一般；提供针对本项目的工作计划或项目实施方案相对简单的。综合评定一般，满足招标需求，评定为“一档”。

二档（4.1～8分）：在一档基础之上，技术方案详细可行，对系统有较全面的描述。技术方案基本描述了技术实现的功能以及实现方式，方案所采用的技术较简单粗浅，技术方案可行。方案整体性、可靠性、先进性较好；提供针对本项目的工作计划或项目实施方案相对完善，满足招标项目的需求。综合评定良好，“数字庭审主机”投标产品能与最高人民法院实现远程提讯，能够提供省级或以上法院出具的测试报告证明文件的（须加盖厂商公章），评定为“二档”。

三档（8.1～12分）：在二档基础之上，技术方案论述准确，技术新颖，系统功能配置齐全，整体性、可靠性、先进性、兼容性、可扩展性、可维护性、安全性好，对项目总体有深刻认识，结构清晰、观点及主题明确，系统架构拓朴清晰，内容详细。对系统有全面详尽的理解，技术方案提供详细的系统架构、部署方式。提供针对本项目的工作计划或项目实施方案合理、完善、可行，各环节安排合理，方案中能详细描述与广西法院音视频综合管理系统实现对接及应用融合，实现终端设备的统一调度以及运维管理的技术实现原理，方案整体性、可靠性、先进性、兼容性好。综合评定优秀，数字庭审主机”投标产品能与最高人民法院实现远程提讯，能够提供省级或以上法院出具的测试报告证明文件的（须加盖厂商公章）,且能够提供“监控业务平台、数字庭审主机”投标产品制造厂商提供的针对本项目的供货证明、售后服务承诺书文件的（须加盖厂商公章），且所投“监控业务平台、数字庭审主机”产品与现有的广西法院音视频管理系统能够实现兼容对接，若投标产品与现有广西法院音视频管理系统为同一品牌的，能够提供生产厂家出具的互联互通承诺函；若投标产品与现有广西法院音视频管理系统为不同品牌的，能够提供兼容对接的案例证明3个以上（提供合同复印件、验收报告以及最终用户使用证明），评定为“三档”。

4、售后服务分…………………………………………………………………………………………12分

由各评委根据投标人的售后服务方案、售后服务人员、接故障通知到达现场的时间、应急处理方案、技术人员资质及评委认可的其它实质性措施等综合评定确认投标人的所属档次，并在相应档次内独立打分。

一档（0.1～4分）：售后服务基本满足采购文件要求，服务方案评定为一般，投标人所投“监控业务平台”“数字庭审主机”产品厂商在广西针对本项目投入的技术服务团队人员不足30人【能够提供具体联系人及联系方式，并提供最近半年（2018年4月至2018年9月）以内连续三个月的社保缴纳证明】。

二档（4.1～8分）：在满足一档的基础上，售后服务较好满足招标文件要求，服务方案评定为良好。投标人所投“监控业务平台”“数字庭审主机”产品系统应稳定可靠、兼容性好，且原制造厂商具备完善的售后服务体系，在广西设有售后服务机构或服务网点（投标文件中必须提供有效的证明文件，如营业执照或房屋租赁合同或合作协议书复印件）能够提供本地化原厂售后服务承诺，提供800、400等的7*24小时服务电话（在投标文件中写明800、400等的7*24小时服务电话，提供生产厂商具备800、400等的7*24小时服务电话的官网页面网址及页面截图证明）以及针对本项目投入完善可靠的技术服务团队【30人-39人，能够提供具体联系人及联系方式，并提供最近半年（2018年4月至2018年9月）以内连续三个月的社保缴纳证明】。

三档（8.1～12分）：在满足二档的基础上，售后服务完全满足招标文件要求，服务方案评定为优秀。投标人所投“监控业务平台、数字庭审主机”产品应稳定可靠、兼容性好，原制造厂商具备完善的售后服务体系，在广西设有售后服务机构或服务网点（投标文件中必须提供有效的证明文件，如营业执照或房屋租赁合同或合作协议书复印件），能够提供本地化原厂售后服务承诺，提供800、400等的7*24小时服务电话（在投标文件中写明800、400等的7*24小时服务电话，提供生产厂商具备800、400等的7*24小时服务电话的官网页面网址及页面截图证明）以及针对本项目投入完善可靠的技术服务团队【40名及以上，能够提供具体联系人及联系方式，并提供最近半年（2018年4月至2018年9月）以内连续三个月的社保缴纳证明】。

5、信誉分………………………………………………………………………………………………7分

（1）投标人或投标产品生产厂商通过 ISO9000 系列国际质量管理体系认证且有效的（提供有效证明材料复印件）得1分。

（2）投标人或投标产品生产厂商通过 ISO14001 系列环境管理体系认证且有效的（提供有效证明材料复印件）得1分。

（3）投标人或投标产品的生产厂商具备信息安全管理体系认证证书、高新技术企业证书、重合同守信用企业证书、资信等级证书（AAA）的每项得1分，满分4分。（提供有效证明材料复印件）

（4）投标人具有SA8000社会责任标准认证的得1分。（提供有效的证书复印件）

6、政策功能分（节能、环保、区内产品等）………………………………………………………4分

(1) 投标产品纳入《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）中节能产品政府采购清单的（提供投标产品所属清单页，单一分标报价或项号数占三分之一及以上，适用于非强制采购产品）  1分

(2) 投标产品纳入《财政部 生态环境部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）中环境标志产品政府采购清单的（提供投标产品所属清单页，单一分标报价或项号数占三分之一及以上）   1分

（3）认定为使用广西工业产品80%以上（含）的得2分。（必须提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。）

注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上（含）”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次项目总金额的80%以上（含）。

（三）总得分 ＝1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 。

三、中标候选人推荐原则

（一）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按此规定处理。）

(二)评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。
    （三）评标委员会认为，某投标人的有效投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会不推荐该投标人为中标候选人。

- 合同主要条款格式

# 宾阳县政府采购合同

合 同 名 称：

合 同 编 号：

采购单位（甲方）：

供 应 商（乙方）：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照公开招标采购文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

宾阳县政府采购合同文本

（适用货物类）

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 及单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：汽车运输为主。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：按成本比例。

第五条　交付和验收

1、交付使用时间：                         、地点：                       。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后  7  日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按承诺时间、地点培训。

第七条  售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间；分项有要求的按分项要求，分项无要求的按国家标准实行“三包”。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政性资金。

3、付款方式：交付验收合格后十个工作日内，由甲方一次性付清乙方的全部合同款（无预付款）。乙方自收到合同款之日起三个工作日内开具发票给甲方。

第九条　质量保证金

乙方应在签订合同后5个工作日内按本合同合计金额5%比例向甲方提交质量保证金，质保期满后5个工作日内无息返还。

第十条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十一条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过  7 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十四条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为 按分项具体要求，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十五条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十六条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十七条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十八条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十九条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标通知书。

第二十一条　本合同一式五份，具有同等法律效力，宾阳县财政局政府采购监督管理股一份（南宁市华东招标有限责任公司代收）、南宁市华东招标有限责任公司两份、甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（采购单位）（章） 年 月 日 | 乙方（供应商）（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： 详见《投标声明书》 |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： 详见《售后服务承诺书》或《技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施》 |  |
| 3、其他具体事项： 详见《招标项目采购需求表》 |  |
| 甲方（采购单位）（章） 年 月 日 | 乙方（供应商）（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章　投标文件格式

目    录（货物类）

一、报价文件———————————————————————————————（页码）

（1）投标函 ————————————————————————————————

（2）投标报价明细表————————————————————————————

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明————————————————

（4）开标一览表——————————————————————————————

二、资信及商务文件【资信及商务文件项号（4）、（5）、（10）、(11)另外单独装订成1册便于资格审查】———————————————————————————

（1）投标保证金缴费凭证————————————————————————————

（2）投标声明书——————————————————————————————

（3）法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件—————————————

（4）营业执照副本复印件——————————————————————————

（5）税务登记证及组织机构代码证复印件(“三证合一”除外)———————————

（6）最近半年（2018年4月至2018年9月）以内连续三个月的依法缴纳税收及投标人在册正式员工的社保证明———

（7）商务响应表——————————————————————————————

（8）财务状况报告——————————————————————————————

（9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料————————————

（10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及信用记录网站查询结果————

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料——————————————

（12）招标项目采购需求中要求必须提供的材料————————————————

（13）产品销售许可证————————————————————————————

（14）安全生产许可证或者产品代理资格证明文件————————————————

（15）类似成功案例的业绩——————————————————————————

（16）距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表———————————

（17）原厂商售后服务承诺书——————————————————————————

（18）其他特殊资质证书————————————————————————————

（19）节能环保等方面的资质证书————————————————————————

（20）自主品牌投标人的信誉、荣誉证书—————————————————————

（21）投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书——————————————

（22）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料————————————————

（23）投标人关于升级或更新计划及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况———

（24）投标人情况介绍—————————————————————————————

三、技术文件————————————————————————————————

（1）对本项目系统总体要求的理解———————————————————————

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状————————————————

（3）产品出厂标准、质量检测报告———————————————————————

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书———————————————————

（5）设备配置清单（均不含报价）———————————————————————

（6）技术响应表———————————————————————————————

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案—————————————————

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施————————————————

（9）项目实施人员一览表———————————————————————————

（10）选配件、专用耗材、售后服务优惠表———————————————————

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施—————————————————

（12）投标人需要说明的其他文件和说明————————————————————

（本目录可根据公开招标采购文件要求必须提供的资料排序，其余资料酌情提供）

一、报价文件

1、投标函格式：

投 标 函

致：南宁市华东招标有限责任公司

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交投标文件(内含：资信/商务文件、技术文件、报价文件)正本一份、副本四份

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起  60  个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章)：___________________

开户银行：                        银行帐号：

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章：___________                      日期：_____年___月___日

2、投标报价明细表格式：

投标报价明细表

分标：（如有）                                             金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 |  | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  | 大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名或盖章：

投标人盖章：                         日  期：

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

4、开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

开标一览表文件

（1） 采购项目名称：

（2） 采购项目编号：

(3) 投标单位：

（4） 注明“开标时才能启封”

开标一览表（另一文件袋单独封装、单独递交）

开标一览表

招标编号：

投标人名称：

分标：（如有）                                                            单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  | 大写： ￥ |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请单独信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

6、开标一览表内容与投标报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                日期：   年   月   日

二、资信及商务文件

1、投标保证金缴费凭证（复印件，也可在开标会现场提交原件，格式略）

2、投标声明书格式：

投标声明书

致：南宁市华东招标有限责任公司

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                             ；规格型号：                          ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字或盖章：

投标人公章：                                    年    月    日

3、法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：南宁市华东招标有限责任公司

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加   ABC单位XYZ政府采购          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名或盖章：                          法定代表人签名或盖章：

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

粘贴被授权人身份证（正、反两面复印件）

4、营业执照副本复印件

5、税务登记证及组织机构代码证复印件(“三证合一”除外)

6、最近半年（2018年4月至2018年9月）以内连续三个月的依法缴纳税收及投标人在册正式员工的社保证明[税费凭证复印件；依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；依法缴纳或依法免缴社保费证明（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟）]

7、商务响应表格式：

分标：（如有）

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务及其他要求 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 | 交付使用时间：____________ 地点：___________________ |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

授权代表签名或盖章：

投标人盖章：                         日 期：

8、财务状况报告（必须提供）

9、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟，必须提供）

10、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及信用记录网站查询结果（格式自拟，必须提供）

11、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定，则必须提供)

12、招标项目采购需求中要求必须提供的材料

13、产品销售许可证复印件

14、安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件（代理商投标必备）

15、投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人签字或盖章：

投标人公章：                                                 年    月   日

16、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

授权代表签字或盖章：

投标人公章：                              　 年    月　 日

17、主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺书格式：（格式可自拟）

原厂商售后服务承诺书

致：南宁市华东招标有限责任公司

我们                    （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在                            。兹指派按              （国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：         ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                             ；规格型号：                          ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于

年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人签字或盖章：

单位公章：                                      年    月    日

18、其他特殊资质证明文件（招标文件有规定的，据实提供）

19、节能环保等方面的资质证书复印件

20、自主品牌投标人的信誉、荣誉证书复印件

21、投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书复印件

22、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

23、投标人关于升级或更新计划及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）

24、投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

三、技术文件格式

1、对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

2、投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）

3、产品出厂标准、质量检测报告（格式自拟）

4、原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

5、设备配置清单格式：

分标：（如有）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签名或盖章：

投标人盖章：                         日  期：

6、技术响应表格式：

分标：（如有）

| 项号 | 货物名称或技术条款 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名或盖章：

投标人盖章：                         日 期：

7、投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）

8、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（格式自拟）

9、项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：必须按招标文件要求提供实施人员的社保证明。在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名或盖章：

投标人盖章：                        日  期：

10、选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

分标：（如有）

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

授权代表签名或盖章：

投标人盖章：                         日 期：

11、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

12、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

四、其他文书、文件格式

1、

南宁市政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：  ）的约定，我单位对（ 项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者中标供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：合同验收书一式三份，采购人、中标（或成交）供应商、受托采购代理机构各一份。

2、

中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、投标人按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业，且提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）： ________________________

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：______________________

3、

残疾人福利性单位声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的残疾人福利性单位填写，其他企业无需填写。

2、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）： ________________________

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：______________________

4、

政府采购供应商质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                         邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                        邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：              分标号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                  公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分标进行质疑，质疑函中应列明具体分标号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5、

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）： ________________________

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：______________________

日 期：